## 13_1000P_C90
| No.13 リョービドアクローザ1000シリーズ（パラレルタイプ）90°（中心吊り） | [11 empty] | 参考(各寸法の説明) | [5 empty] | P | ドア厚 | S | T | Q | V | U U1+U2 | U1 | U2 | R | a | b | c | d | e | f | ｇ
① | 機種名 | B 1001P 90 | [10 empty] | Ｐ寸法 ：吊元中心から本体取付面までの長さ（ｍｍ） |  |  |  | 11 | B 1001P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 140 | 26.5 |  | 75 | 4 | 200 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
| 実用開き角度(°) | 90 | 89.6774 | [9 empty] | Ｓ寸法 ：本体軸中心からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） |  |  |  | 12 | B 1002P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 140 | 26.5 |  | 75 | 4 | 200 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
[13 empty] | Ｔ寸法 ：吊元中心から本体ｱｰﾑ取付軸中心までの長さ（ｍｍ） | 制限角度 |  | Tの値 | 13 | B 1003P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 140 | 26.5 |  | 75 | 4 | 200 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
| ドア厚(mm) | 50 | [10 empty] | Ｑ寸法 ：アームの長さ(固定)（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 1 | 14 | B 1004P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 147 | 34.5 |  | 75 | 4 | 205 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
② | Pの値(mm) | [11 empty] | Ｕ寸法 ：本体取付面からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 2 | 15 | B 1005P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 147 | 34.5 |  | 75 | 4 | 205 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
| U２の値(mm) | 4 | [10 empty] | Ｕ１寸法：ブラケット端面からブラケット軸中心までの長さ(固定)（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 3 | 16 | BS 1001P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 140 | 26.5 |  | 75 | 4 | 200 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
| U2：本体取付面からブラケット端面までの長さ | [11 empty] | Ｕ２寸法：ブラケット端面から本体取付面までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 4 | 17 | BS 1002P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 140 | 26.5 |  | 75 | 4 | 200 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
③ | 実用開き角度(°) | 90 | [10 empty] | Ｖ寸法 ：取付面から本体軸中心までの長さ(ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 5 | 18 | BS 1003P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 140 | 26.5 |  | 75 | 4 | 200 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
[13 empty] | Ｒ寸法 ：リンクの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 6 | 19 | BS 1004P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 154 | 34.5 |  | 88 | 4 | 210 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
④ | [12 empty] | ａ寸法 ：吊元中心から直近の取付板ビスまでの長さ(ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 7 | 20 | BS 1005P 90 | 25 | 50 | 60 | 128 | 154 | 34.5 |  | 88 | 4 | 210 | 120 | 190 | 90 | 76 | 40 | 7 | 10
[13 empty] | ｂ寸法 ：本体取付板取付ビス左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 8 | 21 | B1002PAT 90 | 25 | 50 | 60 |  | 140 | 26.5 |  | 75 | 18 | 202 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
[13 empty] | ｃ寸法 ：吊元中心から直近のブラケット取付ビスまでの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 9 | 22 | B1003PAT 90 | 25 | 50 | 60 |  | 140 | 26.5 |  | 75 | 18 | 202 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
[7 empty] | ① 180゜以上開く場合の確認 |  |  | 93.6774 | L3垂直時の角度 | 59.3102 | ｄ寸法 ：ブラケット取付ビスの最長左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 10 | 23 | B1004PAT 90 | 25 | 50 | 60 |  | 147 | 34.5 |  | 75 | 18 | 205 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | ψ1の値 | 0.597 |  |  | ④それ以外の時 |  |  | -0.41136 | ﾘﾝｸ最大開き時のLの値 | 164.9242 | ｅ寸法 ：ブラケット取付ビスの最短左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 11 | 24 | B1005PAT 90 | 25 | 50 | 60 |  | 147 | 34.5 |  | 75 | 18 | 205 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | ψ2の値 | 0.23723 |  |  | ψ1の値 | 0.597 | L3の値 | 340 | ﾘﾝｸ最大時のθの値 | 45.6878 |  | 180°以上 | 180 | 12 | 25 | BS1002PAT 90 | 25 | 50 | 60 |  | 140 | 26.5 |  | 75 | 18 | 202 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | L1の値 | 219.1375 | よって最大開き角度は |  | ψ2の値 | 0.23723 | γ１の値 | 0 | RとL3のなす角 | 0 |  | 180°以上 | 180 | 13 | 26 | BS1003PAT 90 | 25 | 50 | 60 |  | 140 | 26.5 |  | 75 | 18 | 202 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | L2の値 | 185 |  | #REF! | L1の値 | 219.1375 | γ２の値 | 19.8173 | ｱｰﾑ回転角度限度 | 183.0949 |  | 180°以上 | 180 | 14 | 27 | BS1004PAT 90 | 25 | 50 | 60 |  | 154 | 34.5 |  | 88 | 18 | 210 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | L3の値 | 340 |  |  | L2の値 | 185 | γ３の値 | 70.1827 | ﾘﾝｸの角度 | 109.8173 |  | 180°以上 | 180 | 15 | 28 | BS1005PAT 90 | 25 | 50 | 60 |  | 154 | 34.5 |  | 88 | 18 | 210 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  |  | 34.2055 |  |  | L3の値 | 340 | PN回転角度 | 163.8601 | βの角度 | 180 |  | 180°以上 | 180 | 16
|  |  | 下記①～③に従い、入力してください。 |  |  |  | ﾘﾝｸの限界長さ | 218.7899 |  |  | Ｌ３の値 | 340 | ｆ寸法 ：ブラケット端面から直近のブラケット取付穴までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 17 |  | 丁番
[11 empty] | θ3の値 | 93.6774 |  | 180°以上 | 180 | 18 |  | ピボットヒンジ
|  |  | ① 機種名を選択してください | [8 empty] | -1 | ｇ寸法 ：ブラケット取付ビスのちどり間隔（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 19
|  |  | ⇒※必ず選択してください。選択するとカタログ値が自動入力されます。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 20 |  | セミエアタイト
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 21 |  | パーフェクトエアタイト
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 22
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 23
|  |  | ② 制限角度とドア厚を入力、ご使用の吊り金具を選択してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 24
|  |  | ⇒自動計算により、最適な納まり位置を上部に示します。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 25
|  |  | ⇒計算がエラー(#N/A)となる場合は制限角度を小さく変更してください | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 26
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 27
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 28
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 29
|  |  |  | 吊り金具 | [11 empty] | 30
|  |  |  | 枠の形状 | [10 empty] | 180 | 31
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 32
|  |  | ③ 各種納まり寸法から制限角度を確認したい方は、下の欄に数値を入力してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 33
|  |  | ⇒初期はカタログ値が入力されています。変更する場合は上書き入力してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 34
|  |  | ⇒自動計算により、納まり位置を上部に示します。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 35
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 36
|  |  |  | Pの値 |  | 25 | ⇒上図を参照して寸法を入力してください(mm) ( ドア厚/２を入力済) | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 37
|  |  |  | Sの値 |  | 60 | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 38
|  |  |  | Tの値 |  | 153 | ⇒②の制限角度を入力されている場合、”Ｔの値”を自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 39
|  |  |  | U２の値 |  | 4 | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 40
|  |  |  | Vの値 |  | 26.5 | ⇒カタログ値自動入力 背板等がある場合、厚みをプラス | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 41
|  |  |  | Rの値 |  | 200 | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 42
|  |  |  | Rの値ﾘﾝｸ平行(mm) |  | 189.7835 | 180°以下の場合、アームリンク一直線の時の角度を示す。 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 43
[7 empty] | ⇒初期ねじりが６度以下もしくはリンク短い場合「取付不可」となります。 | 6 | 度以下、ｱｰﾑがﾄﾞｱに接触、ﾘﾝｸ短い場合「取付不可」 |  |  |  |  | 180°以上 | 180 | 44
[7 empty] | 180°以下の場合アームリンクが一直線の場合の角度を示している | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 45
[7 empty] | ⇒ｱｰﾑの回転角度が180°以上の場合、「ﾘﾝｸまたはｱｰﾑが扉に接触します」を表示 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 46
|  |  |  | アーム回転角度 |  | 163.8601 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 47
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 48
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 49
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 50
|  |  |  | aの値（mm） |  | 145 | ⇒Ｔの値により自動計算 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 51
|  |  |  | ｂの値（mm） |  | 190 | ⇒カタログ値 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 52
|  |  |  | ｃの値（mm） |  | 115 | ⇒Ｔの値により自動計算 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 53
|  |  |  | ｄの値（mm） |  | 76 | ⇒カタログ値 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 54
|  |  |  | eの値（mm） |  | 40 | ⇒カタログ値 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 55
|  |  |  | ｆの値（mm） |  | 7 | ⇒カタログ値 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 56
|  |  |  | ｇの値（mm） |  | 10 | ⇒カタログ値 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 57
|  |  |  | Uの値 |  | 79 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 58
|  |  |  | U1の値 |  | 75 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 59
|  |  |  | Qの値 |  | 140 | ｱｰﾑの寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 60
|  |  |  | Ｔの値 |  | 153 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 61
[13 empty] | Ver.1.0 | 180°以上 | 180 | 62
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 63
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 64
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 65
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 66
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 67
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 68
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 69
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 70
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 71
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 72
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 73
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 74
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 75
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 76
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 77
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 78
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 79
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 80
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 81
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 82
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 83
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 84
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 85
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 86
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 87
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 88
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 89
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 90
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 91
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 92
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 93
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 94
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 95
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 96
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 97
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 98
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 99
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 100
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 101
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 102
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 103
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 104
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 105
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 106
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 107
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 108
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 109
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 110
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 111
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 112
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 113
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 114
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 115
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 116
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 117
[14 empty] | 180°以上 | 146 | 118
[14 empty] | 146.3225 | 141 | 119
[14 empty] | 140.5979 | 137 | 120
[14 empty] | 136.703 | 134 | 121
[14 empty] | 133.5756 | 131 | 122
[14 empty] | 130.9024 | 129 | 123
[14 empty] | 128.5389 | 126 | 124
[14 empty] | 126.4043 | 124 | 125
[14 empty] | 124.448 | 123 | 126
[14 empty] | 122.6357 | 121 | 127
[14 empty] | 120.943 | 119 | 128
[14 empty] | 119.3516 | 118 | 129
[14 empty] | 117.8477 | 116 | 130
[14 empty] | 116.4201 | 115 | 131
[14 empty] | 115.0601 | 114 | 132
[14 empty] | 113.7603 | 113 | 133
[14 empty] | 112.5147 | 111 | 134
[14 empty] | 111.3184 | 110 | 135
[14 empty] | 110.1668 | 109 | 136
[14 empty] | 109.0563 | 108 | 137
[14 empty] | 107.9836 | 107 | 138
[14 empty] | 106.946 | 106 | 139
[14 empty] | 105.9409 | 105 | 140
[14 empty] | 104.9662 | 104 | 141
[14 empty] | 104.0197 | 103 | 142
[14 empty] | 103.0999 | 102 | 143
[14 empty] | 102.205 | 101 | 144
[14 empty] | 101.3337 | 100 | 145
[14 empty] | 100.4847 | 100 | 146
[14 empty] | 99.6567 | 99 | 147
[14 empty] | 98.8487 | 98 | 148
[14 empty] | 98.0597 | 97 | 149
[14 empty] | 97.2888 | 97 | 150
[14 empty] | 96.535 | 96 | 151
[14 empty] | 95.7977 | 95 | 152
[14 empty] | 95.0761 | 94 | 153
[14 empty] | 94.3696 | 94 | 154
[14 empty] | 93.6774 | 93 | 155
[14 empty] | 92.9991 | 92 | 156
[14 empty] | 92.334 | 92 | 157
[14 empty] | 91.6817 | 91 | 158
[14 empty] | 91.0417 | 90 | 159
[14 empty] | 90.4135 | 90 | 160
[14 empty] | 89.7967 | 89 | 161
[14 empty] | 89.1909 | 89 | 162
[14 empty] | 88.5958 | 88 | 163
[14 empty] | 88.0108 | 87 | 164
[14 empty] | 87.4358 | 87 | 165
[14 empty] | 86.8704 | 86 | 166
[14 empty] | 86.3143 | 86 | 167
[14 empty] | 85.7672 | 85 | 168
[14 empty] | 85.2288 | 85 | 169
[14 empty] | 84.6989 | 84 | 170
[14 empty] | 84.1772 | 84 | 171
[14 empty] | 83.6635 | 83 | 172
[14 empty] | 83.1576 | 83 | 173
[14 empty] | 82.6591 | 82 | 174
[14 empty] | 82.168 | 82 | 175
[14 empty] | 81.6841 | 81 | 176
[14 empty] | 81.207 | 81 | 177
[14 empty] | 80.7367 | 80 | 178
[14 empty] | 80.273 | 80 | 179
[14 empty] | 79.8158 | 79 | 180
[14 empty] | 79.3647 | 79 | 181
[14 empty] | 78.9198 | 78 | 182
[14 empty] | 78.4808 | 78 | 183
[14 empty] | 78.0476 | 78 | 184
[14 empty] | 77.6201 | 77 | 185
[14 empty] | 77.1981 | 77 | 186
[14 empty] | 76.7815 | 76 | 187
[14 empty] | 76.3702 | 76 | 188
[14 empty] | 75.9641 | 76 | 189
[14 empty] | 75.563 | 75 | 190
[14 empty] | 75.1669 | 75 | 191
[14 empty] | 74.7755 | 74 | 192
[14 empty] | 74.3889 | 74 | 193
[14 empty] | 74.007 | 74 | 194
[14 empty] | 73.6295 | 73 | 195
[14 empty] | 73.2565 | 73 | 196
[14 empty] | 72.8879 | 73 | 197
[14 empty] | 72.5235 | 72 | 198
[14 empty] | 72.1632 | 72 | 199
[14 empty] | 71.8071 | 71 | 200
[14 empty] | 71.4549 | 71 | 201
[14 empty] | 71.1067 | 71 | 202
[14 empty] | 70.7624 | 70 | 203
[14 empty] | 70.4218 | 70 | 204
[14 empty] | 70.0849 | 70 | 205
[14 empty] | 69.7517 | 69 | 206
[14 empty] | 69.422 | 69 | 207
[14 empty] | 69.0959 | 69 | 208
[14 empty] | 68.7732 | 68 | 209
[14 empty] | 68.4538 | 68 | 210
[14 empty] | 68.1378 | 68 | 211
[14 empty] | 67.8251 | 68 | 212
[14 empty] | 67.5155 | 67 | 213
[14 empty] | 67.2091 | 67 | 214
[14 empty] | 66.9058 | 67 | 215
[14 empty] | 66.6056 | 66 | 216
[14 empty] | 66.3083 | 66 | 217
[14 empty] | 66.014 | 66 | 218
[14 empty] | 65.7226 | 65 | 219
[14 empty] | 65.434 | 65 | 220
[14 empty] | 65.1482 | 65 | 221
[14 empty] | 64.8651 | 65 | 222
[14 empty] | 64.5848 | 64 | 223
[14 empty] | 64.3071 | 64 | 224
[14 empty] | 64.0321 | 64 | 225
[14 empty] | 63.7596 | 63 | 226
[14 empty] | 63.4897 | 63 | 227
[14 empty] | 63.2222 | 63 | 228
[14 empty] | 62.9573 | 63 | 229
[14 empty] | 62.6947 | 62 | 230
[14 empty] | 62.4346 | 62 | 231
[14 empty] | 62.1768 | 62 | 232
[14 empty] | 61.9213 | 62 | 233
[14 empty] | 61.6681 | 61 | 234
[14 empty] | 61.4172 | 61 | 235
[14 empty] | 61.1684 | 61 | 236
[14 empty] | 60.9219 | 61 | 237
[14 empty] | 60.6775 | 60 | 238
[14 empty] | 60.4352 | 60 | 239
[14 empty] | 60.195 | 60 | 240
[14 empty] | 59.9569 | 60 | 241
[14 empty] | 59.7208 | 59 | 242
[14 empty] | 59.4868 | 59 | 243
[14 empty] | 59.2546 | 59 | 244
[14 empty] | 59.0245 | 59 | 245
[14 empty] | 58.7963 | 59 | 246
[14 empty] | 58.5699 | 58 | 247
[14 empty] | 58.3455 | 58 | 248
[14 empty] | 58.1228 | 58 | 249
[14 empty] | 57.902 | 58 | 250
[14 empty] | 57.683 | 57 | 251
[14 empty] | 57.4658 | 57 | 252
[14 empty] | 57.2503 | 57 | 253
[14 empty] | 57.0366 | 57 | 254
[14 empty] | 56.8245 | 57 | 255
[14 empty] | 56.6142 | 56 | 256
[14 empty] | 56.4055 | 56 | 257
[14 empty] | 56.1984 | 56 | 258
[14 empty] | 55.993 | 56 | 259
[14 empty] | 55.7891 | 56 | 260
[14 empty] | 55.5869 | 55 | 261
[14 empty] | 55.3862 | 55 | 262
[14 empty] | 55.187 | 55 | 263
[14 empty] | 54.9893 | 55 | 264
[14 empty] | 54.7932 | 55 | 265
[14 empty] | 54.5986 | 54 | 266
[14 empty] | 54.4054 | 54 | 267
[14 empty] | 54.2136 | 54 | 268
[14 empty] | 54.0233 | 54 | 269
[14 empty] | 53.8344 | 54 | 270
[14 empty] | 53.6469 | 53 | 271
[14 empty] | 53.4608 | 53 | 272
[14 empty] | 53.276 | 53 | 273
[14 empty] | 53.0926 | 53 | 274
[14 empty] | 52.9105 | 53 | 275
[14 empty] | 52.7298 | 53 | 276
[14 empty] | 52.5503 | 52 | 277
[14 empty] | 52.3721 | 52 | 278
[14 empty] | 52.1952 | 52 | 279
[14 empty] | 52.0196 | 52 | 280
[14 empty] | 51.8452 | 52 | 281
[14 empty] | 51.672 | 52 | 282
[14 empty] | 51.5001 | 51 | 283
[14 empty] | 51.3293 | 51 | 284
[14 empty] | 51.1598 | 51 | 285
[14 empty] | 50.9914 | 51 | 286
[14 empty] | 50.8242 | 51 | 287
[14 empty] | 50.6581 | 50 | 288
[14 empty] | 50.4932 | 50 | 289
[14 empty] | 50.3293 | 50 | 290
[14 empty] | 50.1667 | 50 | 291
[14 empty] | 50.0051 | 50 | 292
[14 empty] | 49.8446 | 50 | 293
[14 empty] | 49.6851 | 50 | 294
[14 empty] | 49.5268 | 49 | 295
[14 empty] | 49.3695 | 49 | 296
[14 empty] | 49.2132 | 49 | 297
[14 empty] | 49.058 | 49 | 298
[14 empty] | 48.9038 | 49 | 299
[14 empty] | 48.7506 | 49 | 300
[14 empty] | 48.5984 | 48 | 301
[14 empty] | 48.4472 | 48 | 302
[14 empty] | 48.2969 | 48 | 303
[14 empty] | 48.1477 | 48 | 304
[14 empty] | 47.9994 | 48 | 305
[14 empty] | 47.8521 | 48 | 306
[14 empty] | 47.7057 | 48 | 307
[14 empty] | 47.5602 | 47 | 308
[14 empty] | 47.4157 | 47 | 309
[14 empty] | 47.272 | 47 | 310
[14 empty] | 47.1293 | 47 | 311
[14 empty] | 46.9875 | 47 | 312
[14 empty] | 46.8465 | 47 | 313
[14 empty] | 46.7065 | 47 | 314
[14 empty] | 46.5673 | 46 | 315
[14 empty] | 46.4289 | 46 | 316
[14 empty] | 46.2915 | 46 | 317
[14 empty] | 46.1548 | 46 | 318
[14 empty] | 46.019 | 46 | 319
[14 empty] | 45.8841 | 46 | 320
[14 empty] | 45.7499 | 46 | 321
[14 empty] | 45.6166 | 45 | 322
[14 empty] | 45.484 | 45 | 323
[14 empty] | 45.3523 | 45 | 324
[14 empty] | 45.2214 | 45 | 325
[14 empty] | 45.0912 | 45 | 326
[14 empty] | 44.9618 | 45 | 327
[14 empty] | 44.8332 | 45 | 328
[14 empty] | 44.7053 | 45 | 329
[14 empty] | 44.5782 | 44 | 330
[14 empty] | 44.4519 | 44 | 331
[14 empty] | 44.3262 | 44 | 332
[14 empty] | 44.2014 | 44 | 333
[14 empty] | 44.0772 | 44 | 334
[14 empty] | 43.9538 | 44 | 335
[14 empty] | 43.831 | 44 | 336
[14 empty] | 43.709 | 44 | 337
[14 empty] | 43.5877 | 43 | 338
[14 empty] | 43.4671 | 43 | 339
[14 empty] | 43.3472 | 43 | 340
[14 empty] | 43.2279 | 43 | 341
[14 empty] | 43.1093 | 43 | 342
[14 empty] | 42.9914 | 43 | 343
[14 empty] | 42.8742 | 43 | 344
[14 empty] | 42.7576 | 43 | 345
[14 empty] | 42.6417 | 43 | 346
[14 empty] | 42.5264 | 42 | 347
[14 empty] | 42.4118 | 42 | 348
[14 empty] | 42.2978 | 42 | 349
[14 empty] | 42.1844 | 42 | 350
[14 empty] | 42.0717 | 42 | 351
[14 empty] | 41.9596 | 42 | 352
[14 empty] | 41.848 | 42 | 353
[14 empty] | 41.7371 | 42 | 354
[14 empty] | 41.6268 | 42 | 355
[14 empty] | 41.5171 | 41 | 356
[14 empty] | 41.408 | 41 | 357
[14 empty] | 41.2995 | 41 | 358
[14 empty] | 41.1916 | 41 | 359
[14 empty] | 41.0843 | 41 | 360
[14 empty] | 40.9775 | 41 | 361
[14 empty] | 40.8713 | 41 | 362
[14 empty] | 40.7656 | 41 | 363
[14 empty] | 40.6605 | 41 | 364
[14 empty] | 40.556 | 40 | 365
[14 empty] | 40.4521 | 40 | 366
[14 empty] | 40.3486 | 40 | 367
[14 empty] | 40.2457 | 40 | 368
[14 empty] | 40.1434 | 40 | 369
[14 empty] | 40.0416 | 40 | 370
[14 empty] | 39.9403 | 40 | 371
[14 empty] | 39.8395 | 40 | 372
[14 empty] | 39.7393 | 40 | 373
[14 empty] | 39.6396 | 40 | 374
[14 empty] | 39.5404 | 39 | 375
[14 empty] | 39.4417 | 39 | 376
[14 empty] | 39.3435 | 39 | 377
[14 empty] | 39.2458 | 39 | 378
[14 empty] | 39.1486 | 39 | 379
[14 empty] | 39.0519 | 39 | 380
[14 empty] | 38.9557 | 39 | 381
[14 empty] | 38.86 | 39 | 382
[14 empty] | 38.7647 | 39 | 383
[14 empty] | 38.6699 | 39 | 384
[14 empty] | 38.5756 | 38 | 385
[14 empty] | 38.4818 | 38 | 386
[14 empty] | 38.3885 | 38 | 387
[14 empty] | 38.2956 | 38 | 388
[14 empty] | 38.2031 | 38 | 389
[14 empty] | 38.1111 | 38 | 390
[14 empty] | 38.0196 | 38 | 391
[14 empty] | 37.9285 | 38 | 392
[14 empty] | 37.8379 | 38 | 393
[14 empty] | 37.7477 | 38 | 394
[14 empty] | 37.658 | 38 | 395
[14 empty] | 37.5686 | 37 | 396
[14 empty] | 37.4798 | 37 | 397
[14 empty] | 37.3913 | 37 | 398
[14 empty] | 37.3033 | 37 | 399
[14 empty] | 37.2157 | 37 | 400
[14 empty] | 37.1285 | 37 | 401
[14 empty] | 37.0417 | 37 | 402
[14 empty] | 36.9554 | 37 | 403
[14 empty] | 36.8694 | 37 | 404
[14 empty] | 36.7839 | 37 | 405
[14 empty] | 36.6988 | 37 | 406
[14 empty] | 36.614 | 37 | 407
[14 empty] | 36.5297 | 36 | 408
[14 empty] | 36.4458 | 36 | 409
[14 empty] | 36.3622 | 36 | 410
[14 empty] | 36.2791 | 36 | 411
[14 empty] | 36.1963 | 36 | 412
[14 empty] | 36.1139 | 36 | 413
[14 empty] | 36.0319 | 36 | 414
[14 empty] | 35.9503 | 36 | 415
[14 empty] | 35.8691 | 36 | 416
[14 empty] | 35.7882 | 36 | 417
[14 empty] | 35.7077 | 36 | 418
[14 empty] | 35.6276 | 36 | 419
[14 empty] | 35.5478 | 35 | 420
[14 empty] | 35.4685 | 35 | 421
[14 empty] | 35.3894 | 35 | 422
[14 empty] | 35.3107 | 35 | 423
[14 empty] | 35.2324 | 35 | 424
[14 empty] | 35.1545 | 35 | 425
[14 empty] | 35.0768 | 35 | 426
[14 empty] | 34.9996 | 35 | 427
[14 empty] | 34.9227 | 35 | 428
[14 empty] | 34.8461 | 35 | 429
[14 empty] | 34.7698 | 35 | 430
[14 empty] | 34.694 | 35 | 431
[14 empty] | 34.6184 | 35 | 432
[14 empty] | 34.5432 | 34 | 433
[14 empty] | 34.4683 | 34 | 434
[14 empty] | 34.3937 | 34 | 435
[14 empty] | 34.3195 | 34 | 436
[14 empty] | 34.2456 | 34 | 437
[14 empty] | 34.172 | 34 | 438
[14 empty] | 34.0987 | 34 | 439
[14 empty] | 34.0258 | 34 | 440
[14 empty] | 33.9532 | 34 | 441
[14 empty] | 33.8809 | 34 | 442
[14 empty] | 33.8089 | 34 | 443
[14 empty] | 33.7372 | 34 | 444
[14 empty] | 33.6658 | 34 | 445
[14 empty] | 33.5947 | 34 | 446
[14 empty] | 33.524 | 33 | 447
[14 empty] | 33.4535 | 33 | 448
[14 empty] | 33.3833 | 33 | 449
[14 empty] | 33.3135 | 33 | 450
[14 empty] | 33.2439 | 33 | 451
[14 empty] | 33.1746 | 33 | 452
[14 empty] | 33.1057 | 33 | 453
[14 empty] | 33.037 | 33 | 454
[14 empty] | 32.9686 | 33 | 455
[14 empty] | 32.9005 | 33 | 456
[14 empty] | 32.8326 | 33 | 457
[14 empty] | 32.7651 | 33 | 458
[14 empty] | 32.6978 | 33 | 459
[14 empty] | 32.6309 | 33 | 460
[14 empty] | 32.5642 | 32 | 461
[14 empty] | 32.4977 | 32 | 462
[14 empty] | 32.4316 | 32 | 463
[14 empty] | 32.3657 | 32 | 464
[14 empty] | 32.3001 | 32 | 465
[14 empty] | 32.2348 | 32 | 466
[14 empty] | 32.1697 | 32 | 467
[14 empty] | 32.1049 | 32 | 468
[14 empty] | 32.0404 | 32 | 469
[14 empty] | 31.9761 | 32 | 470
[14 empty] | 31.9121 | 32 | 471
[14 empty] | 31.8483 | 32 | 472
[14 empty] | 31.7848 | 32 | 473
[14 empty] | 31.7216 | 32 | 474
[14 empty] | 31.6586 | 32 | 475
[14 empty] | 31.5959 | 32 | 476
[14 empty] | 31.5334 | 31 | 477
[14 empty] | 31.4712 | 31 | 478
[14 empty] | 31.4092 | 31 | 479
[14 empty] | 31.3475 | 31 | 480
[14 empty] | 31.286 | 31 | 481
[14 empty] | 31.2248 | 31 | 482
[14 empty] | 31.1638 | 31 | 483
[14 empty] | 31.103 | 31 | 484
[14 empty] | 31.0425 | 31 | 485
[14 empty] | 30.9822 | 31 | 486
[14 empty] | 30.9222 | 31 | 487
[14 empty] | 30.8624 | 31 | 488
[14 empty] | 30.8028 | 31 | 489
[14 empty] | 30.7435 | 31 | 490
[14 empty] | 30.6844 | 31 | 491
[14 empty] | 30.6255 | 31 | 492
[14 empty] | 30.5668 | 31 | 493
[14 empty] | 30.5084 | 30 | 494
[14 empty] | 30.4502 | 30 | 495
[14 empty] | 30.3923 | 30 | 496
[14 empty] | 30.3345 | 30 | 497
[14 empty] | 30.277 | 30 | 498
[14 empty] | 30.2197 | 30 | 499
[14 empty] | 30.1626 | 30 | 500
[14 empty] | 30.1057 | 30
30.0491
4
79
153
60
190
145
115
76
40
140
26.5
200
7
10
50
75
①「機種名」をプルダウンで選択してください。カタログ値が自動入力されます。
② 黄色のセルに数値を入力してください。（赤色は入力できません） ※「開き角度NG」が表示されますとこの角度まで開扉できません。
③ 希望の実用開き角度を入力してください。
④「リンクまたはアームが扉に接触します」が表示されましたら、最寄りの営業所までお問合せ願います。
。