## 10_1000P_M120
| No.10 リョービドアクローザ1000シリーズ（パラレルタイプ）120°（持出吊り） | [11 empty] | 参考(各寸法の説明) | [5 empty] | P | ドア厚 | S | T | Q | V | U U1+U2 | U1 | U2 | R | a | b | c | d | e | f | ｇ
① | 機種名 | B1002P 120 | [10 empty] | Ｐ寸法 ：吊元中心から本体取付面までの長さ（ｍｍ） |  |  |  | 37 | B1002P 120 | 65 | 40 | 60 | 218 | 228 | 26.5 |  | 75 | 4 | 282 | 210 | 190 | 180 | 76 | 40 | 7 | 10
| 実用開き角度(°) | 120 | 119.7453 | [9 empty] | Ｓ寸法 ：本体軸中心からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） |  |  |  | 38 | B1003P 120 | 65 | 40 | 60 | 218 | 228 | 26.5 |  | 75 | 4 | 282 | 210 | 190 | 180 | 76 | 40 | 7 | 10
[13 empty] | Ｔ寸法 ：吊元中心から本体ｱｰﾑ取付軸中心までの長さ（ｍｍ） | 制限角度 |  | Tの値 | 39 | B1004P 120 | 65 | 40 | 60 | 263 | 280 | 34.5 |  | 88 | 4 | 334 | 255 | 190 | 225 | 76 | 40 | 7 | 10
| ドア厚(mm) | 40 | [10 empty] | Ｑ寸法 ：アームの長さ(固定)（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 1 | 40 | B1005P 120 | 65 | 40 | 60 | 263 | 280 | 34.5 |  | 88 | 4 | 334 | 255 | 190 | 225 | 76 | 40 | 7 | 10
② | 持出寸法(mm) | 25 | [10 empty] | Ｕ寸法 ：本体取付面からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 2 | 41 | BS1002P 120 | 65 | 40 | 60 | 218 | 228 | 26.5 |  | 75 | 4 | 282 | 210 | 190 | 180 | 76 | 40 | 7 | 10
| U２の値(mm) | 4 | [10 empty] | Ｕ１寸法：ブラケット端面からブラケット軸中心までの長さ(固定)（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 3 | 42 | BS1003P 120 | 65 | 40 | 60 | 218 | 228 | 26.5 |  | 75 | 4 | 282 | 210 | 190 | 180 | 76 | 40 | 7 | 10
| U2：本体取付面からブラケット端面までの長さ | [11 empty] | Ｕ２寸法：ブラケット端面から本体取付面までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 4 | 43 | BS1004P 120 | 65 | 40 | 60 | 263 | 280 | 34.5 |  | 88 | 4 | 334 | 255 | 190 | 225 | 76 | 40 | 7 | 10
③ | 実用開き角度(°) | 120 | [10 empty] | Ｖ寸法 ：取付面から本体軸中心までの長さ(ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 5 | 44 | BS1005P 120 | 65 | 40 | 60 | 263 | 280 | 34.5 |  | 88 | 4 | 334 | 255 | 190 | 225 | 76 | 40 | 7 | 10
[13 empty] | Ｒ寸法 ：リンクの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 6 | 45 | B1002PAT 120 | 65 | 40 | 60 |  | 240 | 26.5 |  | 75 | 18 | 291 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
④ | [12 empty] | ａ寸法 ：吊元中心から直近の取付板ビスまでの長さ(ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 7 | 46 | B1003PAT 120 | 65 | 40 | 60 |  | 240 | 26.5 |  | 75 | 18 | 291 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
[13 empty] | ｂ寸法 ：本体取付板取付ビス左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 8 | 47 | B1004PAT 120 | 65 | 40 | 60 |  | 280 | 34.5 |  | 75 | 18 | 334 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
[13 empty] | ｃ寸法 ：吊元中心から直近のブラケット取付ビスまでの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 9 | 48 | B1005PAT 120 | 65 | 40 | 60 |  | 280 | 34.5 |  | 75 | 18 | 334 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
[7 empty] | ① 180゜以上開く場合の確認 |  |  | 118.7453 | L3垂直時の角度 | 60.0709 | ｄ寸法 ：ブラケット取付ビスの最長左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 10 | 49 | BＳ1002PAT 120 | 65 | 40 | 60 |  | 240 | 26.5 |  | 75 | 18 | 291 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | ψ1の値 | 0.58376 |  |  | ④それ以外の時 |  |  | -0.69433 | ﾘﾝｸ最大開き時のLの値 | 239.378 | ｅ寸法 ：ブラケット取付ビスの最短左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 11 | 50 | BＳ1003PAT 120 | 65 | 40 | 60 |  | 240 | 26.5 |  | 75 | 18 | 291 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | ψ2の値 | 0.31797 |  |  | ψ1の値 | 0.58376 | L3の値 | 510 | ﾘﾝｸ最大時のθの値 | 38.9031 |  | 180°以上 | 180 | 12 | 51 | BＳ1004PAT 120 | 65 | 40 | 60 |  | 280 | 34.5 |  | 88 | 18 | 334 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | L1の値 | 292.6709 | よって最大開き角度は |  | ψ2の値 | 0.31797 | γ１の値 | 0 | RとL3のなす角 | 0 |  | 180°以上 | 180 | 13 | 52 | BＳ1005PAT 120 | 65 | 40 | 60 |  | 280 | 34.5 |  | 88 | 18 | 334 |  | 190 |  | 76 | 40 | 7 | 0
|  |  | L2の値 | 261.2661 |  | #REF! | L1の値 | 292.6709 | γ２の値 | 32.1607 | ｱｰﾑ回転角度限度 | 182.3708 |  | 180°以上 | 180 | 14
|  |  | L3の値 | 510 |  |  | L2の値 | 261.2661 | γ３の値 | 57.8393 | ﾘﾝｸの角度 | 122.1607 |  | 180°以上 | 180 | 15 |  | 丁番
|  |  |  | 33.4468 |  |  | L3の値 | 510 | PN回転角度 | 176.5846 | βの角度 | 180 |  | 180°以上 | 180 | 16 |  | ピボットヒンジ
|  |  | 下記①～③に従い、入力してください。 |  |  |  | ﾘﾝｸの限界長さ | 306.8941 |  |  | Ｌ３の値 | 510 | ｆ寸法 ：ブラケット端面から直近のブラケット取付穴までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 17
[11 empty] | θ3の値 | 118.7453 |  | 180°以上 | 180 | 18 |  | セミエアタイト
|  |  | ① 機種名を選択してください | [8 empty] | -1 | ｇ寸法 ：ブラケット取付ビスのちどり間隔（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 19 |  | パーフェクトエアタイト
|  |  | ⇒※必ず選択してください。選択するとカタログ値が自動入力されます。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 20
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 21
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 22
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 23
|  |  | ② 制限角度とドア厚を入力、ご使用の吊り金具を選択してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 24
|  |  | ⇒自動計算により、最適な納まり位置を上部に示します。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 25
|  |  | ⇒計算がエラー(#N/A)となる場合は制限角度を小さく変更してください | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 26
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 27
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 28
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 29
|  |  |  | 吊り金具 | [9 empty] | 180°以上 | 180 | 30
|  |  |  | 枠の形状 | [9 empty] | 180°以上 | 180 | 31
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 32
|  |  | ③ 各種納まり寸法から制限角度を確認したい方は、下の欄に数値を入力してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 33
|  |  | ⇒初期はカタログ値が入力されています。変更する場合は上書き入力してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 34
|  |  | ⇒自動計算により、納まり位置を上部に示します。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 35
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 36
|  |  |  | Pの値 |  | 65 | ⇒上図を参照して寸法を入力してください(mm) (丁番ならばドア厚+17㎜、それ以外は+25㎜を入力済) | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 37
|  |  |  | Sの値 |  | 60 | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 38
|  |  |  | Tの値 |  | 218 | ⇒②の制限角度を入力されている場合、”Ｔの値”を自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 39
[7 empty] | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 40
|  |  |  | Vの値 |  | 26.5 | ⇒カタログ値自動入力 背板等がある場合、厚みをプラス | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 41
|  |  |  | Rの値 |  | 282 | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 42
|  |  |  | U２の値 |  | 4 | 180°以下の場合、アームリンク一直線の時の角度を示す。 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 43
[7 empty] | ⇒初期ねじりが６度以下もしくはリンク短い場合「取付不可」となります。 | 6 | 度以下、ｱｰﾑがﾄﾞｱに接触、ﾘﾝｸ短い場合「取付不可」 |  |  |  |  | 180°以上 | 180 | 44
|  |  |  | Rの値ﾘﾝｸ平行(mm) |  | 281.8733 | 180°以下の場合アームリンクが一直線の場合の角度を示している | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 45
[7 empty] | ⇒ｱｰﾑの回転角度が180°以上の場合、「ﾘﾝｸまたはｱｰﾑが扉に接触します」を表示 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 46
|  |  |  | アーム回転角度 |  | 176.5846 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 47
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 48
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 49
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 50
|  |  |  | aの値（mm） |  | 210 | 吊元中心から取付板ﾋﾞｽまでの寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 51
|  |  |  | ｂの値（mm） |  | 190 | 左右取付ビス間の寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 52
|  |  |  | ｃの値（mm） |  | 180 | 吊元中心からﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾞｽまでの寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 53
|  |  |  | ｄの値（mm） |  | 76 | 左右取付ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾞｽ間の寸法（外側） | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 54
|  |  |  | eの値（mm） |  | 40 | 左右取付ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾞｽ間の寸法（内側） | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 55
|  |  |  | ｆの値（mm） |  | 7 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 56
|  |  |  | ｇの値（mm） |  | 10 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 57
|  |  |  | Uの値 |  | 79 | ﾘﾝｸ垂直の場合下記の値を代入する。それ以外はｶﾀﾛｸﾞ寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 58
|  |  |  | U1の値 |  | 75 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 59
|  |  |  | Qの値 |  | 228 | ｱｰﾑの寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 60
|  |  |  | Ｔの値 |  | 218 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 61
[13 empty] | Ver.1.0 | 180°以上 | 180 | 62
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 63
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 64
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 65
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 66
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 67
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 68
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 69
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 70
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 71
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 72
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 73
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 74
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 75
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 76
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 77
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 78
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 79
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 80
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 81
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 82
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 83
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 84
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 85
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 86
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 87
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 88
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 89
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 90
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 91
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 92
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 93
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 94
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 95
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 96
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 97
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 98
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 99
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 100
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 101
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 102
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 103
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 104
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 105
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 106
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 107
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 108
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 109
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 110
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 111
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 112
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 113
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 114
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 115
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 116
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 117
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 118
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 119
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 120
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 121
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 122
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 123
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 124
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 125
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 126
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 127
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 128
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 129
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 130
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 131
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 132
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 133
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 134
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 135
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 136
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 137
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 138
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 139
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 140
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 141
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 142
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 143
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 144
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 145
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 146
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 147
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 148
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 149
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 150
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 151
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 152
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 153
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 154
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 155
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 156
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 157
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 158
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 159
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 160
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 161
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 162
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 163
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 164
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 165
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 166
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 167
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 168
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 169
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 170
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 171
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 172
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 173
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 174
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 175
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 176
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 177
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 178
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 179
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 180
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 181
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 182
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 183
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 184
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 185
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 186
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 187
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 188
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 189
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 190
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 191
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 192
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 193
[14 empty] | 154.1997 | 154 | 194
[14 empty] | 150.2229 | 150 | 195
[14 empty] | 147.2429 | 147 | 196
[14 empty] | 144.7645 | 145 | 197
[14 empty] | 142.6033 | 143 | 198
[14 empty] | 140.6664 | 141 | 199
[14 empty] | 138.8989 | 139 | 200
[14 empty] | 137.2656 | 137 | 201
[14 empty] | 135.7417 | 136 | 202
[14 empty] | 134.3097 | 134 | 203
[14 empty] | 132.956 | 133 | 204
[14 empty] | 131.6702 | 132 | 205
[14 empty] | 130.4441 | 130 | 206
[14 empty] | 129.271 | 129 | 207
[14 empty] | 128.1453 | 128 | 208
[14 empty] | 127.0624 | 127 | 209
[14 empty] | 126.0184 | 126 | 210
[14 empty] | 125.0101 | 125 | 211
[14 empty] | 124.0344 | 124 | 212
[14 empty] | 123.0888 | 123 | 213
[14 empty] | 122.1713 | 122 | 214
[14 empty] | 121.2798 | 121 | 215
[14 empty] | 120.4127 | 120 | 216
[14 empty] | 119.5683 | 120 | 217
[14 empty] | 118.7453 | 119 | 218
[14 empty] | 117.9424 | 118 | 219
[14 empty] | 117.1586 | 117 | 220
[14 empty] | 116.3928 | 116 | 221
[14 empty] | 115.644 | 116 | 222
[14 empty] | 114.9114 | 115 | 223
[14 empty] | 114.1943 | 114 | 224
[14 empty] | 113.4918 | 113 | 225
[14 empty] | 112.8033 | 113 | 226
[14 empty] | 112.1283 | 112 | 227
[14 empty] | 111.4661 | 111 | 228
[14 empty] | 110.8161 | 111 | 229
[14 empty] | 110.178 | 110 | 230
[14 empty] | 109.5512 | 110 | 231
[14 empty] | 108.9353 | 109 | 232
[14 empty] | 108.3299 | 108 | 233
[14 empty] | 107.7345 | 108 | 234
[14 empty] | 107.149 | 107 | 235
[14 empty] | 106.5728 | 107 | 236
[14 empty] | 106.0057 | 106 | 237
[14 empty] | 105.4474 | 105 | 238
[14 empty] | 104.8976 | 105 | 239
[14 empty] | 104.3561 | 104 | 240
[14 empty] | 103.8225 | 104 | 241
[14 empty] | 103.2966 | 103 | 242
[14 empty] | 102.7782 | 103 | 243
[14 empty] | 102.2671 | 102 | 244
[14 empty] | 101.7631 | 102 | 245
[14 empty] | 101.2659 | 101 | 246
[14 empty] | 100.7754 | 101 | 247
[14 empty] | 100.2914 | 100 | 248
[14 empty] | 99.8138 | 100 | 249
[14 empty] | 99.3422 | 99 | 250
[14 empty] | 98.8767 | 99 | 251
[14 empty] | 98.417 | 98 | 252
[14 empty] | 97.9631 | 98 | 253
[14 empty] | 97.5146 | 98 | 254
[14 empty] | 97.0716 | 97 | 255
[14 empty] | 96.6339 | 97 | 256
[14 empty] | 96.2014 | 96 | 257
[14 empty] | 95.7739 | 96 | 258
[14 empty] | 95.3513 | 95 | 259
[14 empty] | 94.9336 | 95 | 260
[14 empty] | 94.5206 | 95 | 261
[14 empty] | 94.1122 | 94 | 262
[14 empty] | 93.7083 | 94 | 263
[14 empty] | 93.3088 | 93 | 264
[14 empty] | 92.9136 | 93 | 265
[14 empty] | 92.5227 | 93 | 266
[14 empty] | 92.1359 | 92 | 267
[14 empty] | 91.7532 | 92 | 268
[14 empty] | 91.3745 | 91 | 269
[14 empty] | 90.9997 | 91 | 270
[14 empty] | 90.6287 | 91 | 271
[14 empty] | 90.2614 | 90 | 272
[14 empty] | 89.8978 | 90 | 273
[14 empty] | 89.5379 | 90 | 274
[14 empty] | 89.1815 | 89 | 275
[14 empty] | 88.8285 | 89 | 276
[14 empty] | 88.479 | 88 | 277
[14 empty] | 88.1329 | 88 | 278
[14 empty] | 87.79 | 88 | 279
[14 empty] | 87.4504 | 87 | 280
[14 empty] | 87.114 | 87 | 281
[14 empty] | 86.7806 | 87 | 282
[14 empty] | 86.4504 | 86 | 283
[14 empty] | 86.1232 | 86 | 284
[14 empty] | 85.7989 | 86 | 285
[14 empty] | 85.4776 | 85 | 286
[14 empty] | 85.1591 | 85 | 287
[14 empty] | 84.8435 | 85 | 288
[14 empty] | 84.5307 | 85 | 289
[14 empty] | 84.2205 | 84 | 290
[14 empty] | 83.9131 | 84 | 291
[14 empty] | 83.6084 | 84 | 292
[14 empty] | 83.3062 | 83 | 293
[14 empty] | 83.0066 | 83 | 294
[14 empty] | 82.7095 | 83 | 295
[14 empty] | 82.415 | 82 | 296
[14 empty] | 82.1229 | 82 | 297
[14 empty] | 81.8332 | 82 | 298
[14 empty] | 81.5458 | 82 | 299
[14 empty] | 81.2609 | 81 | 300
[14 empty] | 80.9782 | 81 | 301
[14 empty] | 80.6978 | 81 | 302
[14 empty] | 80.4197 | 80 | 303
[14 empty] | 80.1438 | 80 | 304
[14 empty] | 79.8701 | 80 | 305
[14 empty] | 79.5985 | 80 | 306
[14 empty] | 79.3291 | 79 | 307
[14 empty] | 79.0617 | 79 | 308
[14 empty] | 78.7964 | 79 | 309
[14 empty] | 78.5332 | 79 | 310
[14 empty] | 78.2719 | 78 | 311
[14 empty] | 78.0127 | 78 | 312
[14 empty] | 77.7554 | 78 | 313
[14 empty] | 77.5 | 78 | 314
[14 empty] | 77.2466 | 77 | 315
[14 empty] | 76.995 | 77 | 316
[14 empty] | 76.7453 | 77 | 317
[14 empty] | 76.4974 | 76 | 318
[14 empty] | 76.2513 | 76 | 319
[14 empty] | 76.007 | 76 | 320
[14 empty] | 75.7645 | 76 | 321
[14 empty] | 75.5237 | 76 | 322
[14 empty] | 75.2847 | 75 | 323
[14 empty] | 75.0473 | 75 | 324
[14 empty] | 74.8117 | 75 | 325
[14 empty] | 74.5777 | 75 | 326
[14 empty] | 74.3453 | 74 | 327
[14 empty] | 74.1145 | 74 | 328
[14 empty] | 73.8854 | 74 | 329
[14 empty] | 73.6578 | 74 | 330
[14 empty] | 73.4318 | 73 | 331
[14 empty] | 73.2074 | 73 | 332
[14 empty] | 72.9844 | 73 | 333
[14 empty] | 72.763 | 73 | 334
[14 empty] | 72.5431 | 73 | 335
[14 empty] | 72.3246 | 72 | 336
[14 empty] | 72.1076 | 72 | 337
[14 empty] | 71.8921 | 72 | 338
[14 empty] | 71.6779 | 72 | 339
[14 empty] | 71.4652 | 71 | 340
[14 empty] | 71.2539 | 71 | 341
[14 empty] | 71.0439 | 71 | 342
[14 empty] | 70.8354 | 71 | 343
[14 empty] | 70.6281 | 71 | 344
[14 empty] | 70.4222 | 70 | 345
[14 empty] | 70.2176 | 70 | 346
[14 empty] | 70.0144 | 70 | 347
[14 empty] | 69.8124 | 70 | 348
[14 empty] | 69.6117 | 70 | 349
[14 empty] | 69.4122 | 69 | 350
[14 empty] | 69.2141 | 69 | 351
[14 empty] | 69.0171 | 69 | 352
[14 empty] | 68.8214 | 69 | 353
[14 empty] | 68.6269 | 69 | 354
[14 empty] | 68.4335 | 68 | 355
[14 empty] | 68.2414 | 68 | 356
[14 empty] | 68.0505 | 68 | 357
[14 empty] | 67.8607 | 68 | 358
[14 empty] | 67.672 | 68 | 359
[14 empty] | 67.4845 | 67 | 360
[14 empty] | 67.2982 | 67 | 361
[14 empty] | 67.1129 | 67 | 362
[14 empty] | 66.9288 | 67 | 363
[14 empty] | 66.7457 | 67 | 364
[14 empty] | 66.5638 | 67 | 365
[14 empty] | 66.3829 | 66 | 366
[14 empty] | 66.2031 | 66 | 367
[14 empty] | 66.0243 | 66 | 368
[14 empty] | 65.8466 | 66 | 369
[14 empty] | 65.6699 | 66 | 370
[14 empty] | 65.4942 | 65 | 371
[14 empty] | 65.3196 | 65 | 372
[14 empty] | 65.1459 | 65 | 373
[14 empty] | 64.9732 | 65 | 374
[14 empty] | 64.8016 | 65 | 375
[14 empty] | 64.6309 | 65 | 376
[14 empty] | 64.4611 | 64 | 377
[14 empty] | 64.2924 | 64 | 378
[14 empty] | 64.1246 | 64 | 379
[14 empty] | 63.9577 | 64 | 380
[14 empty] | 63.7917 | 64 | 381
[14 empty] | 63.6267 | 64 | 382
[14 empty] | 63.4626 | 63 | 383
[14 empty] | 63.2994 | 63 | 384
[14 empty] | 63.1371 | 63 | 385
[14 empty] | 62.9757 | 63 | 386
[14 empty] | 62.8151 | 63 | 387
[14 empty] | 62.6555 | 63 | 388
[14 empty] | 62.4967 | 62 | 389
[14 empty] | 62.3388 | 62 | 390
[14 empty] | 62.1817 | 62 | 391
[14 empty] | 62.0254 | 62 | 392
[14 empty] | 61.8701 | 62 | 393
[14 empty] | 61.7155 | 62 | 394
[14 empty] | 61.5617 | 62 | 395
[14 empty] | 61.4088 | 61 | 396
[14 empty] | 61.2567 | 61 | 397
[14 empty] | 61.1054 | 61 | 398
[14 empty] | 60.9549 | 61 | 399
[14 empty] | 60.8051 | 61 | 400
[14 empty] | 60.6562 | 61 | 401
[14 empty] | 60.508 | 61 | 402
[14 empty] | 60.3606 | 60 | 403
[14 empty] | 60.2139 | 60 | 404
[14 empty] | 60.068 | 60 | 405
[14 empty] | 59.9229 | 60 | 406
[14 empty] | 59.7785 | 60 | 407
[14 empty] | 59.6348 | 60 | 408
[14 empty] | 59.4919 | 59 | 409
[14 empty] | 59.3497 | 59 | 410
[14 empty] | 59.2082 | 59 | 411
[14 empty] | 59.0674 | 59 | 412
[14 empty] | 58.9274 | 59 | 413
[14 empty] | 58.788 | 59 | 414
[14 empty] | 58.6494 | 59 | 415
[14 empty] | 58.5114 | 59 | 416
[14 empty] | 58.3741 | 58 | 417
[14 empty] | 58.2375 | 58 | 418
[14 empty] | 58.1015 | 58 | 419
[14 empty] | 57.9663 | 58 | 420
[14 empty] | 57.8317 | 58 | 421
[14 empty] | 57.6977 | 58 | 422
[14 empty] | 57.5644 | 58 | 423
[14 empty] | 57.4318 | 57 | 424
[14 empty] | 57.2998 | 57 | 425
[14 empty] | 57.1684 | 57 | 426
[14 empty] | 57.0377 | 57 | 427
[14 empty] | 56.9076 | 57 | 428
[14 empty] | 56.7781 | 57 | 429
[14 empty] | 56.6493 | 57 | 430
[14 empty] | 56.521 | 57 | 431
[14 empty] | 56.3934 | 56 | 432
[14 empty] | 56.2664 | 56 | 433
[14 empty] | 56.1399 | 56 | 434
[14 empty] | 56.0141 | 56 | 435
[14 empty] | 55.8889 | 56 | 436
[14 empty] | 55.7642 | 56 | 437
[14 empty] | 55.6401 | 56 | 438
[14 empty] | 55.5167 | 56 | 439
[14 empty] | 55.3937 | 55 | 440
[14 empty] | 55.2714 | 55 | 441
[14 empty] | 55.1496 | 55 | 442
[14 empty] | 55.0284 | 55 | 443
[14 empty] | 54.9077 | 55 | 444
[14 empty] | 54.7876 | 55 | 445
[14 empty] | 54.6681 | 55 | 446
[14 empty] | 54.549 | 55 | 447
[14 empty] | 54.4306 | 54 | 448
[14 empty] | 54.3126 | 54 | 449
[14 empty] | 54.1952 | 54 | 450
[14 empty] | 54.0784 | 54 | 451
[14 empty] | 53.962 | 54 | 452
[14 empty] | 53.8462 | 54 | 453
[14 empty] | 53.7309 | 54 | 454
[14 empty] | 53.6161 | 54 | 455
[14 empty] | 53.5018 | 54 | 456
[14 empty] | 53.3881 | 53 | 457
[14 empty] | 53.2748 | 53 | 458
[14 empty] | 53.162 | 53 | 459
[14 empty] | 53.0498 | 53 | 460
[14 empty] | 52.938 | 53 | 461
[14 empty] | 52.8267 | 53 | 462
[14 empty] | 52.7159 | 53 | 463
[14 empty] | 52.6056 | 53 | 464
[14 empty] | 52.4958 | 52 | 465
[14 empty] | 52.3864 | 52 | 466
[14 empty] | 52.2775 | 52 | 467
[14 empty] | 52.1691 | 52 | 468
[14 empty] | 52.0612 | 52 | 469
[14 empty] | 51.9537 | 52 | 470
[14 empty] | 51.8467 | 52 | 471
[14 empty] | 51.7401 | 52 | 472
[14 empty] | 51.634 | 52 | 473
[14 empty] | 51.5284 | 52 | 474
[14 empty] | 51.4232 | 51 | 475
[14 empty] | 51.3184 | 51 | 476
[14 empty] | 51.2141 | 51 | 477
[14 empty] | 51.1102 | 51 | 478
[14 empty] | 51.0068 | 51 | 479
[14 empty] | 50.9038 | 51 | 480
[14 empty] | 50.8012 | 51 | 481
[14 empty] | 50.6991 | 51 | 482
[14 empty] | 50.5974 | 51 | 483
[14 empty] | 50.4961 | 50 | 484
[14 empty] | 50.3952 | 50 | 485
[14 empty] | 50.2947 | 50 | 486
[14 empty] | 50.1947 | 50 | 487
[14 empty] | 50.0951 | 50 | 488
[14 empty] | 49.9958 | 50 | 489
[14 empty] | 49.897 | 50 | 490
[14 empty] | 49.7986 | 50 | 491
[14 empty] | 49.7006 | 50 | 492
[14 empty] | 49.603 | 50 | 493
[14 empty] | 49.5058 | 50 | 494
[14 empty] | 49.409 | 49 | 495
[14 empty] | 49.3125 | 49 | 496
[14 empty] | 49.2165 | 49 | 497
[14 empty] | 49.1209 | 49 | 498
[14 empty] | 49.0256 | 49 | 499
[14 empty] | 48.9307 | 49 | 500
[14 empty] | 180°以上 | 180
48.9307
4
79
218
60
190
210
180
76
40
228
26.5
282
7
10
40
25
75
①「機種名」をプルダウンで選択してください。カタログ値が自動入力されます。
② 黄色のセルに数値を入力してください。（赤色は入力できません） ※「開き角度NG」が表示されますとこの角度まで開扉できません。
③ 希望の実用開き角度を入力してください。
④「リンクまたはアームが扉に接触します」が表示されましたら、最寄りの営業所までお問合せ願います。