## 5_1000S_C90
| No.5 リョービドアクローザ1000シリーズ（スタンダードタイプ）90°（中心吊り） | [13 empty] | P | ドア厚 | S | T | Q | V | U U1+U2 | U1 | U2 | R | a | b | c | d | e | f | ｇ
① | 機種名 | B1001 90 | [10 empty] | 1 | B1001 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 26.5 |  | 15 | 3 | 158 | 120 | 190 | 220 | 40
| 実用開き角度(°) | 89.9761 | [6 empty] | 参考(各寸法の説明) | 制限角度 |  | Tの値 | 2 | B1002 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 26.5 |  | 15 | 3 | 158 | 120 | 190 | 220 | 40
[9 empty] | Ｐ寸法 ：吊元中心から本体取付面までの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 1 | 3 | B1003 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 26.5 |  | 15 | 3 | 158 | 120 | 190 | 220 | 40
| ドア厚(mm) | 40 | [6 empty] | Ｓ寸法 ：本体軸中心からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 2 | 4 | B1004 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 34.5 |  | 15 | 3 | 166 | 120 | 190 | 220 | 40
② | Pの値(mm) | 20 | [6 empty] | Ｔ寸法 ：吊元中心から本体ｱｰﾑ取付軸中心までの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 3 | 5 | B1005 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 34.5 |  | 15 | 3 | 166 | 120 | 190 | 220 | 40
| U2の値(mm) | 3 | [6 empty] | Ｑ寸法 ：アームの長さ(固定)（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 4 | 6 | BS1001 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 26.5 |  | 15 | 3 | 158 | 120 | 190 | 220 | 40
| U2：本体取付面からブラケット端面までの長さ | [7 empty] | Ｕ寸法 ：本体取付面からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 5 | 7 | BS1002 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 26.5 |  | 15 | 3 | 158 | 120 | 190 | 220 | 40
③ | 実用開き角度(°) | 90 | [6 empty] | Ｕ１寸法：ブラケット取付面からブラケット軸中心までの長さ(固定)（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 6 | 8 | BS1003 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 26.5 |  | 15 | 3 | 158 | 120 | 190 | 220 | 40
[9 empty] | Ｕ２寸法：ブラケット取付面から本体取付面までの長さ(後チリ寸法)（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 7 | 9 | BS1004 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 34.5 |  | 15 | 3 | 166 | 120 | 190 | 220 | 40
[9 empty] | Ｖ寸法 ：取付面から本体軸中心までの長さ(ｍｍ） | 180以上 | 180 | 8 | 10 | BS1005 90 | 25 |  | 52 | 188 | 158 | 34.5 |  | 15 | 3 | 166 | 120 | 190 | 220 | 40
[9 empty] | Ｒ寸法 ：リンクの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 9
[9 empty] | ａ寸法 ：吊元中心から直近の取付板ビスまでの長さ(ｍｍ） | 180以上 | 180 | 10
[9 empty] | ｂ寸法 ：本体取付板取付ビス左右間の長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 11
[9 empty] | ｃ寸法 ：吊元中心から直近のブラケット取付ビスまでの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 12
[9 empty] | ｄ寸法 ：ブラケット取付ビスの左右間の長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 13
[7 empty] | ψ1の値 | -0.16304 |  | 180以上 | 180 | 14
|  |  | 下記①～③に従い、入力してください。 |  |  |  | ψ2の値 | -0.25416 |  | 180以上 | 180 | 15
[7 empty] | L1の値 | 184.9412 |  | 180以上
|  |  | ① 機種名を選択してください |  |  |  | L2の値 | 234.1047 |  | 180以上 | 180 | 41
|  |  | ⇒※必ず選択してください。選択するとカタログ値が自動入力されます。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 42
[7 empty] | L3の値 | 316 |  | 180以上 | 180 | 43
[7 empty] | 開き角度 | 91.9761 |  | 180以上 | 180 | 44
[10 empty] | 180以上 | 180 | 45
|  |  | ② 制限角度とドア厚を入力してください。 | [6 empty] | 180以上
|  |  | ⇒自動計算により、最適な納まり位置を上部に示します。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 23
|  |  | ⇒計算がエラー(#N/A)となる場合は制限角度を小さく変更してください | [6 empty] | 180以上 | 180 | 24
[10 empty] | 180以上 | 180 | 25
[10 empty] | 180以上 | 180 | 26
[10 empty] | 180以上 | 180 | 27
[10 empty] | 180以上 | 180 | 28
|  |  | ③ 各種納まり寸法から制限角度を確認したい方は、下の欄に数値を入力してください。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 29
|  |  | ⇒初期はカタログ値が入力されています。変更する場合は上書き入力してください。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 30
|  |  | ⇒自動計算により、納まり位置を上部に示します。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 31
[10 empty] | 180以上 | 180 | 32
|  |  |  | Pの値 | 20 | ⇒上図を参照して寸法を入力してください(mm)(ドア厚の１／２を入力済) |  |  |  | 180以上 | 180 | 33
|  |  |  | Sの値 | 52 | ⇒カタログ値自動入力 |  |  |  | 180以上 | 180 | 34
|  |  |  | Tの値 | 179 | ⇒②の制限角度を入力されている場合、”Ｔの値”を自動入力 |  |  |  | 180以上 | 180 | 35
|  |  |  | U2の値 | 3 | ⇒後ﾁﾘ寸法（ドアとブラケットの間隔）を入力してください(一般的な数値入力済) |  |  |  | 180以上 | 180 | 36
|  |  |  | Vの値 | 26.5 | ⇒カタログ値自動入力 背板等がある場合、厚みをプラス |  |  |  | 180以上 | 180 | 37
|  |  |  | Rの値 | 158 | ⇒下記のリンク垂直の値を参照し入力してください。 |  |  |  | 180以上 | 180 | 38
|  |  |  | Rの値ﾘﾝｸ垂直(mm) | 157.6979 | ⇒リンク垂直時の長さ計算値 |  |  |  | 180以上 | 180 | 39
[6 empty] | ⇒初期ねじりが６度以下もしくはリンク短い場合「取付不可」となります。 |  |  |  | 180以上 | 180 | 40
[6 empty] | ⇒計算結果（実用開き角度） |  |  | Ver.1.0 | 180以上 | 180 | 46
[10 empty] | 180以上 | 180 | 47
|  |  |  | aの値（mm） | 111 | ⇒Ｔの値により自動計算 |  |  |  | 180以上 | 180 | 48
|  |  |  | ｂの値（mm） | 190 | ⇒カタログ値自動入力 |  |  |  | 180以上 | 180 | 49
|  |  |  | ｃの値（mm） | 211 | ⇒Ｔの値により自動計算 |  |  |  | 180以上 | 180 | 50
|  |  |  | ｄの値（mm） | 40 | ⇒カタログ値自動入力 |  |  |  | 180以上 | 180 | 51
|  |  |  | Ｔの値 | 179 | ⇒計算結果 |  |  |  | 180以上 | 180 | 52
|  |  |  | Qの値 | 158 | ⇒カタログ値自動入力(固定) |  |  |  | 180以上 | 180 | 53
|  |  |  | Uの値 | 18 | ⇒Ｕ１+Ｕ２ |  |  |  | 180以上 | 180 | 54
|  |  |  | U1の値 | 15 | ⇒カタログ値自動入力(固定) |  |  |  | 180以上 | 180 | 55
[10 empty] | 180以上 | 180 | 56
[10 empty] | 180以上 | 180 | 57
[10 empty] | 180以上 | 180 | 58
[10 empty] | 180以上 | 180 | 59
[10 empty] | 180以上 | 180 | 60
[10 empty] | 180以上 | 180 | 61
[10 empty] | 180以上 | 180 | 62
[10 empty] | 180以上 | 180 | 63
[10 empty] | 180以上 | 180 | 64
[10 empty] | 180以上 | 180 | 65
[10 empty] | 180以上 | 180 | 66
[10 empty] | 180以上 | 180 | 67
[10 empty] | 180以上 | 180 | 68
[10 empty] | 180以上 | 180 | 69
[10 empty] | 180以上 | 180 | 70
[10 empty] | 180以上 | 180 | 71
[10 empty] | 180以上 | 180 | 72
[10 empty] | 180以上 | 180 | 73
[10 empty] | 180以上 | 180 | 74
[10 empty] | 180以上 | 180 | 75
[10 empty] | 180以上 | 180 | 76
[10 empty] | 180以上 | 180 | 77
[10 empty] | 180以上 | 180 | 78
[10 empty] | 180以上 | 180 | 79
[10 empty] | 180以上 | 180 | 80
[10 empty] | 180以上 | 180 | 81
[10 empty] | 180以上 | 180 | 82
[10 empty] | 180以上 | 180 | 83
[10 empty] | 180以上 | 180 | 84
[10 empty] | 180以上 | 180 | 85
[10 empty] | 180以上 | 180 | 86
[10 empty] | 180以上 | 180 | 87
[10 empty] | 180以上 | 180 | 88
[10 empty] | 180以上 | 180 | 89
[10 empty] | 180以上 | 180 | 90
[10 empty] | 180以上 | 180 | 91
[10 empty] | 180以上 | 180 | 92
[10 empty] | 180以上 | 180 | 93
[10 empty] | 180以上 | 180 | 94
[10 empty] | 180以上 | 180 | 95
[10 empty] | 180以上 | 180 | 96
[10 empty] | 180以上 | 180 | 97
[10 empty] | 180以上 | 180 | 98
[10 empty] | 180以上 | 180 | 99
[10 empty] | 180以上 | 180 | 100
[10 empty] | 180以上 | 180 | 101
[10 empty] | 180以上 | 180 | 102
[10 empty] | 180以上 | 180 | 103
[10 empty] | 180以上 | 180 | 104
[10 empty] | 180以上 | 180 | 105
[10 empty] | 180以上 | 180 | 106
[10 empty] | 180以上 | 180 | 107
[10 empty] | 180以上 | 180 | 108
[10 empty] | 180以上 | 180 | 109
[10 empty] | 180以上 | 180 | 110
[10 empty] | 180以上 | 180 | 111
[10 empty] | 180以上 | 180 | 112
[10 empty] | 180以上 | 180 | 113
[10 empty] | 180以上 | 180 | 114
[10 empty] | 180以上 | 180 | 115
[10 empty] | 180以上 | 180 | 116
[10 empty] | 180以上 | 180 | 117
[10 empty] | 180以上 | 180 | 118
[10 empty] | 180以上 | 180 | 119
[10 empty] | 180以上 | 180 | 120
[10 empty] | 180以上 | 180 | 121
[10 empty] | 180以上 | 180 | 122
[10 empty] | 180以上 | 180 | 123
[10 empty] | 180以上 | 180 | 124
[10 empty] | 180以上 | 180 | 125
[10 empty] | 166.5998 | 167 | 126
[10 empty] | 158.1327 | 158 | 127
[10 empty] | 153.2693 | 153 | 128
[10 empty] | 149.4968 | 149 | 129
[10 empty] | 146.3208 | 146 | 130
[10 empty] | 143.5367 | 144 | 131
[10 empty] | 141.0359 | 141 | 132
[10 empty] | 138.7526 | 139 | 133
[10 empty] | 136.6433 | 137 | 134
[10 empty] | 134.6774 | 135 | 135
[10 empty] | 132.8325 | 133 | 136
[10 empty] | 131.0914 | 131 | 137
[10 empty] | 129.4408 | 129 | 138
[10 empty] | 127.87 | 128 | 139
[10 empty] | 126.3703 | 126 | 140
[10 empty] | 124.9344 | 125 | 141
[10 empty] | 123.5562 | 124 | 142
[10 empty] | 122.2307 | 122 | 143
[10 empty] | 120.9533 | 121 | 144
[10 empty] | 119.7203 | 120 | 145
[10 empty] | 118.5283 | 119 | 146
[10 empty] | 117.3743 | 117 | 147
[10 empty] | 116.2558 | 116 | 148
[10 empty] | 115.1705 | 115 | 149
[10 empty] | 114.1162 | 114 | 150
[10 empty] | 113.0911 | 113 | 151
[10 empty] | 112.0935 | 112 | 152
[10 empty] | 111.1218 | 111 | 153
[10 empty] | 110.1748 | 110 | 154
[10 empty] | 109.251 | 109 | 155
[10 empty] | 108.3494 | 108 | 156
[10 empty] | 107.4688 | 107 | 157
[10 empty] | 106.6083 | 107 | 158
[10 empty] | 105.7669 | 106 | 159
[10 empty] | 104.9438 | 105 | 160
[10 empty] | 104.1382 | 104 | 161
[10 empty] | 103.3494 | 103 | 162
[10 empty] | 102.5766 | 103 | 163
[10 empty] | 101.8193 | 102 | 164
[10 empty] | 101.0769 | 101 | 165
[10 empty] | 100.3487 | 100 | 166
[10 empty] | 99.6342 | 100 | 167
[10 empty] | 98.933 | 99 | 168
[10 empty] | 98.2446 | 98 | 169
[10 empty] | 97.5685 | 98 | 170
[10 empty] | 96.9043 | 97 | 171
[10 empty] | 96.2517 | 96 | 172
[10 empty] | 95.6101 | 96 | 173
[10 empty] | 94.9794 | 95 | 174
[10 empty] | 94.3591 | 94 | 175
[10 empty] | 93.7489 | 94 | 176
[10 empty] | 93.1485 | 93 | 177
[10 empty] | 92.5577 | 93 | 178
[10 empty] | 91.9761 | 92 | 179
[10 empty] | 91.4034 | 91 | 180
[10 empty] | 90.8395 | 91 | 181
[10 empty] | 90.2841 | 90 | 182
[10 empty] | 89.7369 | 90 | 183
[10 empty] | 89.1978 | 89 | 184
[10 empty] | 88.6664 | 89 | 185
[10 empty] | 88.1427 | 88 | 186
[10 empty] | 87.6264 | 88 | 187
[10 empty] | 87.1173 | 87 | 188
[10 empty] | 86.6152 | 87 | 189
[10 empty] | 86.12 | 86 | 190
[10 empty] | 85.6315 | 86 | 191
[10 empty] | 85.1496 | 85 | 192
[10 empty] | 84.674 | 85 | 193
[10 empty] | 84.2047 | 84 | 194
[10 empty] | 83.7415 | 84 | 195
[10 empty] | 83.2842 | 83 | 196
[10 empty] | 82.8327 | 83 | 197
[10 empty] | 82.3869 | 82 | 198
[10 empty] | 81.9467 | 82 | 199
[10 empty] | 81.5119 | 82 | 200
[10 empty] | 81.0825 | 81 | 201
[10 empty] | 80.6583 | 81 | 202
[10 empty] | 80.2391 | 80 | 203
[10 empty] | 79.825 | 80 | 204
[10 empty] | 79.4157 | 79 | 205
[10 empty] | 79.0113 | 79 | 206
[10 empty] | 78.6115 | 79 | 207
[10 empty] | 78.2163 | 78 | 208
[10 empty] | 77.8257 | 78 | 209
[10 empty] | 77.4395 | 77 | 210
[10 empty] | 77.0576 | 77 | 211
[10 empty] | 76.6799 | 77 | 212
[10 empty] | 76.3065 | 76 | 213
[10 empty] | 75.9371 | 76 | 214
[10 empty] | 75.5718 | 76 | 215
[10 empty] | 75.2104 | 75 | 216
[10 empty] | 74.8528 | 75 | 217
[10 empty] | 74.4991 | 74 | 218
[10 empty] | 74.1491 | 74 | 219
[10 empty] | 73.8028 | 74 | 220
[10 empty] | 73.4601 | 73 | 221
[10 empty] | 73.1209 | 73 | 222
[10 empty] | 72.7852 | 73 | 223
[10 empty] | 72.4529 | 72 | 224
[10 empty] | 72.124 | 72 | 225
[10 empty] | 71.7984 | 72 | 226
[10 empty] | 71.476 | 71 | 227
[10 empty] | 71.1568 | 71 | 228
[10 empty] | 70.8408 | 71 | 229
[10 empty] | 70.5279 | 71 | 230
[10 empty] | 70.218 | 70 | 231
[10 empty] | 69.9111 | 70 | 232
[10 empty] | 69.6071 | 70 | 233
[10 empty] | 69.306 | 69 | 234
[10 empty] | 69.0078 | 69 | 235
[10 empty] | 68.7124 | 69 | 236
[10 empty] | 68.4197 | 68 | 237
[10 empty] | 68.1298 | 68 | 238
[10 empty] | 67.8426 | 68 | 239
[10 empty] | 67.558 | 68 | 240
[10 empty] | 67.2759 | 67 | 241
[10 empty] | 66.9965 | 67 | 242
[10 empty] | 66.7196 | 67 | 243
[10 empty] | 66.4451 | 66 | 244
[10 empty] | 66.1731 | 66 | 245
[10 empty] | 65.9035 | 66 | 246
[10 empty] | 65.6363 | 66 | 247
[10 empty] | 65.3714 | 65 | 248
[10 empty] | 65.1089 | 65 | 249
[10 empty] | 64.8486 | 65 | 250
[10 empty] | 64.5905 | 65 | 251
[10 empty] | 64.3347 | 64 | 252
[10 empty] | 64.0811 | 64 | 253
[10 empty] | 63.8296 | 64 | 254
[10 empty] | 63.5802 | 64 | 255
[10 empty] | 63.3329 | 63 | 256
[10 empty] | 63.0877 | 63 | 257
[10 empty] | 62.8445 | 63 | 258
[10 empty] | 62.6034 | 63 | 259
[10 empty] | 62.3642 | 62 | 260
[10 empty] | 62.1269 | 62 | 261
[10 empty] | 61.8917 | 62 | 262
[10 empty] | 61.6583 | 62 | 263
[10 empty] | 61.4267 | 61 | 264
[10 empty] | 61.1971 | 61 | 265
[10 empty] | 60.9693 | 61 | 266
[10 empty] | 60.7432 | 61 | 267
[10 empty] | 60.519 | 61 | 268
[10 empty] | 60.2965 | 60 | 269
[10 empty] | 60.0758 | 60 | 270
[10 empty] | 59.8568 | 60 | 271
[10 empty] | 59.6395 | 60 | 272
[10 empty] | 59.4238 | 59 | 273
[10 empty] | 59.2099 | 59 | 274
[10 empty] | 58.9975 | 59 | 275
[10 empty] | 58.7868 | 59 | 276
[10 empty] | 58.5776 | 59 | 277
[10 empty] | 58.3701 | 58 | 278
[10 empty] | 58.1641 | 58 | 279
[10 empty] | 57.9596 | 58 | 280
[10 empty] | 57.7567 | 58 | 281
[10 empty] | 57.5552 | 58 | 282
[10 empty] | 57.3553 | 57 | 283
[10 empty] | 57.1568 | 57 | 284
[10 empty] | 56.9597 | 57 | 285
[10 empty] | 56.7641 | 57 | 286
[10 empty] | 56.5699 | 57 | 287
[10 empty] | 56.3772 | 56 | 288
[10 empty] | 56.1857 | 56 | 289
[10 empty] | 55.9957 | 56 | 290
[10 empty] | 55.807 | 56 | 291
[10 empty] | 55.6197 | 56 | 292
[10 empty] | 55.4337 | 55 | 293
[10 empty] | 55.2489 | 55 | 294
[10 empty] | 55.0655 | 55 | 295
[10 empty] | 54.8834 | 55 | 296
[10 empty] | 54.7025 | 55 | 297
[10 empty] | 54.5229 | 55 | 298
[10 empty] | 54.3445 | 54 | 299
[10 empty] | 54.1673 | 54 | 300
[10 empty] | 53.9913 | 54 | 301
[10 empty] | 53.8166 | 54 | 302
[10 empty] | 53.643 | 54 | 303
[10 empty] | 53.4706 | 53 | 304
[10 empty] | 53.2994 | 53 | 305
[10 empty] | 53.1293 | 53 | 306
[10 empty] | 52.9603 | 53 | 307
[10 empty] | 52.7925 | 53 | 308
[10 empty] | 52.6258 | 53 | 309
[10 empty] | 52.4601 | 52 | 310
[10 empty] | 52.2956 | 52 | 311
[10 empty] | 52.1321 | 52 | 312
[10 empty] | 51.9697 | 52 | 313
[10 empty] | 51.8084 | 52 | 314
[10 empty] | 51.6481 | 52 | 315
[10 empty] | 51.4889 | 51 | 316
[10 empty] | 51.3306 | 51 | 317
[10 empty] | 51.1734 | 51 | 318
[10 empty] | 51.0172 | 51 | 319
[10 empty] | 50.8619 | 51 | 320
[10 empty] | 50.7077 | 51 | 321
[10 empty] | 50.5544 | 51 | 322
[10 empty] | 50.4021 | 50 | 323
[10 empty] | 50.2508 | 50 | 324
[10 empty] | 50.1004 | 50 | 325
[10 empty] | 49.9509 | 50 | 326
[10 empty] | 49.8024 | 50 | 327
[10 empty] | 49.6547 | 50 | 328
[10 empty] | 49.508 | 50 | 329
[10 empty] | 49.3622 | 49 | 330
[10 empty] | 49.2173 | 49 | 331
[10 empty] | 49.0732 | 49 | 332
[10 empty] | 48.93 | 49 | 333
[10 empty] | 48.7877 | 49 | 334
[10 empty] | 48.6463 | 49 | 335
[10 empty] | 48.5057 | 49 | 336
[10 empty] | 48.3659 | 48 | 337
[10 empty] | 48.227 | 48 | 338
[10 empty] | 48.0889 | 48 | 339
[10 empty] | 47.9516 | 48 | 340
[10 empty] | 47.8152 | 48 | 341
[10 empty] | 47.6795 | 48 | 342
[10 empty] | 47.5447 | 48 | 343
[10 empty] | 47.4106 | 47 | 344
[10 empty] | 47.2773 | 47 | 345
[10 empty] | 47.1448 | 47 | 346
[10 empty] | 47.013 | 47 | 347
[10 empty] | 46.882 | 47 | 348
[10 empty] | 46.7518 | 47 | 349
[10 empty] | 46.6223 | 47 | 350
[10 empty] | 46.4936 | 46 | 351
[10 empty] | 46.3655 | 46 | 352
[10 empty] | 46.2383 | 46 | 353
[10 empty] | 46.1117 | 46 | 354
[10 empty] | 45.9858 | 46 | 355
[10 empty] | 45.8607 | 46 | 356
[10 empty] | 45.7363 | 46 | 357
[10 empty] | 45.6125 | 46 | 358
[10 empty] | 45.4895 | 45 | 359
[10 empty] | 45.3671 | 45 | 360
[10 empty] | 45.2454 | 45 | 361
[10 empty] | 45.1244 | 45 | 362
[10 empty] | 45.004 | 45 | 363
[10 empty] | 44.8843 | 45 | 364
[10 empty] | 44.7653 | 45 | 365
[10 empty] | 44.6469 | 45 | 366
[10 empty] | 44.5292 | 45 | 367
[10 empty] | 44.4121 | 44 | 368
[10 empty] | 44.2956 | 44 | 369
[10 empty] | 44.1798 | 44 | 370
[10 empty] | 44.0646 | 44 | 371
[10 empty] | 43.95 | 44 | 372
[10 empty] | 43.836 | 44 | 373
[10 empty] | 43.7226 | 44 | 374
[10 empty] | 43.6098 | 44 | 375
[10 empty] | 43.4976 | 43 | 376
[10 empty] | 43.3861 | 43 | 377
[10 empty] | 43.2751 | 43 | 378
[10 empty] | 43.1647 | 43 | 379
[10 empty] | 43.0548 | 43 | 380
[10 empty] | 42.9456 | 43 | 381
[10 empty] | 42.8369 | 43 | 382
[10 empty] | 42.7287 | 43 | 383
[10 empty] | 42.6212 | 43 | 384
[10 empty] | 42.5142 | 43 | 385
[10 empty] | 42.4077 | 42 | 386
[10 empty] | 42.3018 | 42 | 387
[10 empty] | 42.1964 | 42 | 388
[10 empty] | 42.0916 | 42 | 389
[10 empty] | 41.9873 | 42 | 390
[10 empty] | 41.8835 | 42 | 391
[10 empty] | 41.7803 | 42 | 392
[10 empty] | 41.6775 | 42 | 393
[10 empty] | 41.5753 | 42 | 394
[10 empty] | 41.4737 | 41 | 395
[10 empty] | 41.3725 | 41 | 396
[10 empty] | 41.2718 | 41 | 397
[10 empty] | 41.1716 | 41 | 398
[10 empty] | 41.0719 | 41 | 399
[10 empty] | 40.9728 | 41 | 400
[10 empty] | 40.8741 | 41 | 401
[10 empty] | 40.7759 | 41 | 402
[10 empty] | 40.6781 | 41 | 403
[10 empty] | 40.5809 | 41 | 404
[10 empty] | 40.4841 | 40 | 405
[10 empty] | 40.3878 | 40 | 406
[10 empty] | 40.292 | 40 | 407
[10 empty] | 40.1966 | 40 | 408
[10 empty] | 40.1017 | 40 | 409
[10 empty] | 40.0073 | 40 | 410
[10 empty] | 39.9133 | 40 | 411
[10 empty] | 39.8198 | 40 | 412
[10 empty] | 39.7267 | 40 | 413
[10 empty] | 39.634 | 40 | 414
[10 empty] | 39.5418 | 40 | 415
[10 empty] | 39.4501 | 39 | 416
[10 empty] | 39.3587 | 39 | 417
[10 empty] | 39.2679 | 39 | 418
[10 empty] | 39.1774 | 39 | 419
[10 empty] | 39.0873 | 39 | 420
[10 empty] | 38.9977 | 39 | 421
[10 empty] | 38.9085 | 39 | 422
[10 empty] | 38.8197 | 39 | 423
[10 empty] | 38.7314 | 39 | 424
[10 empty] | 38.6434 | 39 | 425
[10 empty] | 38.5558 | 39 | 426
[10 empty] | 38.4687 | 38 | 427
[10 empty] | 38.382 | 38 | 428
[10 empty] | 38.2956 | 38 | 429
[10 empty] | 38.2097 | 38 | 430
[10 empty] | 38.1241 | 38 | 431
[10 empty] | 38.0389 | 38 | 432
[10 empty] | 37.9542 | 38 | 433
[10 empty] | 37.8698 | 38 | 434
[10 empty] | 37.7857 | 38 | 435
[10 empty] | 37.7021 | 38 | 436
[10 empty] | 37.6189 | 38 | 437
[10 empty] | 37.536 | 38 | 438
[10 empty] | 37.4535 | 37 | 439
[10 empty] | 37.3713 | 37 | 440
[10 empty] | 37.2896 | 37 | 441
[10 empty] | 37.2082 | 37 | 442
[10 empty] | 37.1271 | 37 | 443
[10 empty] | 37.0464 | 37 | 444
[10 empty] | 36.9661 | 37 | 445
[10 empty] | 36.8861 | 37 | 446
[10 empty] | 36.8065 | 37 | 447
[10 empty] | 36.7272 | 37 | 448
[10 empty] | 36.6483 | 37 | 449
[10 empty] | 36.5697 | 37 | 450
[10 empty] | 36.4915 | 36 | 451
[10 empty] | 36.4136 | 36 | 452
[10 empty] | 36.3361 | 36 | 453
[10 empty] | 36.2588 | 36 | 454
[10 empty] | 36.182 | 36 | 455
[10 empty] | 36.1054 | 36 | 456
[10 empty] | 36.0292 | 36 | 457
[10 empty] | 35.9533 | 36 | 458
[10 empty] | 35.8777 | 36 | 459
[10 empty] | 35.8025 | 36 | 460
[10 empty] | 35.7275 | 36 | 461
[10 empty] | 35.6529 | 36 | 462
[10 empty] | 35.5786 | 36 | 463
[10 empty] | 35.5046 | 36 | 464
[10 empty] | 35.431 | 35 | 465
[10 empty] | 35.3576 | 35 | 466
[10 empty] | 35.2846 | 35 | 467
[10 empty] | 35.2118 | 35 | 468
[10 empty] | 35.1394 | 35 | 469
[10 empty] | 35.0673 | 35 | 470
[10 empty] | 34.9954 | 35 | 471
[10 empty] | 34.9239 | 35 | 472
[10 empty] | 34.8527 | 35 | 473
[10 empty] | 34.7817 | 35 | 474
[10 empty] | 34.7111 | 35 | 475
[10 empty] | 34.6407 | 35 | 476
[10 empty] | 34.5707 | 35 | 477
[10 empty] | 34.5009 | 35 | 478
[10 empty] | 34.4314 | 34 | 479
[10 empty] | 34.3622 | 34 | 480
[10 empty] | 34.2933 | 34 | 481
[10 empty] | 34.2246 | 34 | 482
[10 empty] | 34.1563 | 34 | 483
[10 empty] | 34.0882 | 34 | 484
[10 empty] | 34.0204 | 34 | 485
[10 empty] | 33.9528 | 34 | 486
[10 empty] | 33.8856 | 34 | 487
[10 empty] | 33.8186 | 34 | 488
[10 empty] | 33.7518 | 34 | 489
[10 empty] | 33.6854 | 34 | 490
[10 empty] | 33.6192 | 34 | 491
[10 empty] | 33.5533 | 34 | 492
[10 empty] | 33.4876 | 33 | 493
[10 empty] | 33.4222 | 33 | 494
[10 empty] | 33.357 | 33 | 495
[10 empty] | 33.2921 | 33 | 496
[10 empty] | 33.2275 | 33 | 497
[10 empty] | 33.1631 | 33 | 498
[10 empty] | 33.099 | 33 | 499
[10 empty] | 33.0351 | 33 | 500
179
52
20
15
158
158
26.5
111
190
211
40
3
18
40
①「機種名」をプルダウンで選択してください。カタログ値が自動入力されます。
② 黄色のセルに数値を入力してください。（赤色は入力できません）実用開き角度が空欄の場合、ご要望の開き角度に取付ができません。
③ ご希望の実用開き角度を入力してください。