## 12_GP_M120
| No.12 リョービドアクローザジオプロシリーズ（パラレルタイプ）120°（持出吊り） | [11 empty] | 参考(各寸法の説明) | [5 empty] | P | ドア厚 | S | T | Q | V | U U1+U2 | U1 | U2 | R | a | b | c | d | e | f | ｇ
① | 機種名 | GD-4PV 120 | [10 empty] | Ｐ寸法 ：吊元中心から本体取付面までの長さ（ｍｍ） |  |  |  | 57 | GD-4PV 120 | 18 |  | 45 | 218 | 220 | 30 |  | 58 | 4 | 263 | 210 | 190 | 180 | 76 | 40 | 7 | 10
| 実用開き角度(°) | 120 | 118.8499 | [9 empty] | Ｓ寸法 ：本体軸中心からブラケット中心までの長さ（ｍｍ）
[13 empty] | Ｔ寸法 ：吊元中心から本体ｱｰﾑ取付軸中心までの長さ（ｍｍ） | 制限角度 |  | Tの値 |  | 丁番
| ドア厚(mm) | 50 | [10 empty] | Ｑ寸法 ：アームの長さ(固定)（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 1 |  | ピボットヒンジ
② | 持出寸法(mm) | 18 | [10 empty] | Ｕ寸法 ：本体取付面からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 2
| U２の値(mm) | 4 | [10 empty] | Ｕ１寸法：ブラケット端面からブラケット軸中心までの長さ(固定)（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 3 |  | セミエアタイト
| U2：本体取付面からブラケット端面までの長さ | [11 empty] | Ｕ２寸法：ブラケット端面から本体取付面までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 4 |  | パーフェクトエアタイト
③ | 実用開き角度(°) | 120 | [10 empty] | Ｖ寸法 ：取付面から本体軸中心までの長さ(ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 5
[13 empty] | Ｒ寸法 ：リンクの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 6
④ | [12 empty] | ａ寸法 ：吊元中心から直近の取付板ビスまでの長さ(ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 7
[13 empty] | ｂ寸法 ：本体取付板取付ビス左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 8
[13 empty] | ｃ寸法 ：吊元中心から直近のブラケット取付ビスまでの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 9
[7 empty] | ① 180゜以上開く場合の確認 |  |  | 118.8499 | L3垂直時の角度 | 59.4748 | ｄ寸法 ：ブラケット取付ビスの最長左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 10
|  |  | ψ1の値 | 0.53772 |  |  | ④それ以外の時 |  |  | -0.63233 | ﾘﾝｸ最大開き時のLの値 | 228.4996 | ｅ寸法 ：ブラケット取付ビスの最短左右間の長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 11
|  |  | ψ2の値 | 0.35669 |  |  | ψ1の値 | 0.53772 | L3の値 | 483 | ﾘﾝｸ最大時のθの値 | 40.3691 |  | 180°以上 | 180 | 12
|  |  | L1の値 | 280.6653 | よって最大開き角度は |  | ψ2の値 | 0.35669 | γ１の値 | 0 | RとL3のなす角 | 0 |  | 180°以上 | 180 | 13
|  |  | L2の値 | 253.8188 |  | #REF! | L1の値 | 280.6653 | γ２の値 | 32.4366 | ｱｰﾑ回転角度限度 | 183.2696 |  | 180°以上 | 180 | 14
|  |  | L3の値 | 483 |  |  | L2の値 | 253.8188 | γ３の値 | 57.5634 | ﾘﾝｸの角度 | 122.4366 |  | 180°以上 | 180 | 15
|  |  |  | 30.8089 |  |  | L3の値 | 483 | PN回転角度 | 176.4133 | βの角度 | 180 |  | 180°以上 | 180 | 16
|  |  | 下記①～③に従い、入力してください。 |  |  |  | ﾘﾝｸの限界長さ | 296.0828 |  |  | Ｌ３の値 | 483 | ｆ寸法 ：ブラケット端面から直近のブラケット取付穴までの長さ（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 17
[11 empty] | θ3の値 | 118.8499 |  | 180°以上 | 180 | 18
|  |  | ① 機種名を選択してください | [8 empty] | -1 | ｇ寸法 ：ブラケット取付ビスのちどり間隔（ｍｍ） | 180°以上 | 180 | 19
|  |  | ⇒※必ず選択してください。選択するとカタログ値が自動入力されます。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 20
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 21
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 22
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 23
|  |  | ② 制限角度とドア厚を入力、ご使用の吊り金具を選択してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 24
|  |  | ⇒自動計算により、最適な納まり位置を上部に示します。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 25
|  |  | ⇒計算がエラー(#N/A)となる場合は制限角度を小さく変更してください | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 26
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 27
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 28
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 29
|  |  |  | 吊り金具 | [11 empty] | 30
[15 empty] | 180 | 31
|  |  | ③ 各種納まり寸法から制限角度を確認したい方は、下の欄に数値を入力してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 32
|  |  | ⇒初期はカタログ値が入力されています。変更する場合は上書き入力してください。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 33
|  |  | ⇒自動計算により、納まり位置を上部に示します。 | [10 empty] | 180°以上 | 180 | 34
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 35
|  |  |  | Pの値 |  | 68 | ⇒上図を参照して寸法を入力してください(mm) (丁番ならばドア厚+17㎜、それ以外は+25㎜を入力済) | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 36
|  |  |  | Sの値 |  | 45 | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 37
|  |  |  | Tの値 |  | 218 | ⇒②の制限角度を入力されている場合、”Ｔの値”を自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 38
|  |  |  | U２の値 |  | 4 | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 39
|  |  |  | Vの値 |  | 30 | ⇒カタログ値自動入力 背板等がある場合、厚みをプラス | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 40
|  |  |  | Rの値 |  | 263 | ⇒カタログ値自動入力 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 41
|  |  |  | Rの値ﾘﾝｸ平行(mm) |  | 262.6603 | 180°以下の場合、アームリンク一直線の時の角度を示す。 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 42
[7 empty] | ⇒初期ねじりが | 6 | 度以下、ｱｰﾑがﾄﾞｱに接触、ﾘﾝｸ短い場合「取付不可」 |  |  |  |  | 180°以上 | 180 | 43
[7 empty] | 180°以下の場合アームリンクが一直線の場合の角度を示している | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 44
[7 empty] | ⇒ｱｰﾑの回転角度が180°以上の場合、「ﾘﾝｸまたはｱｰﾑが扉に接触します」を表示 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 45
|  |  |  | アーム回転角度 |  | 176.4133 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 46
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 47
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 48
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 49
|  |  |  | aの値（mm） |  | 210 | 吊元中心から取付板ﾋﾞｽまでの寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 50
|  |  |  | ｂの値（mm） |  | 190 | 左右取付ビス間の寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 51
|  |  |  | ｃの値（mm） |  | 180 | 吊元中心からﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾞｽまでの寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 52
|  |  |  | ｄの値（mm） |  | 76 | 左右取付ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾞｽ間の寸法（外側） | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 53
|  |  |  | eの値（mm） |  | 40 | 左右取付ﾌﾞﾗｹｯﾄﾋﾞｽ間の寸法（内側） | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 54
|  |  |  | ｆの値（mm） |  | 7 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 55
|  |  |  | ｇの値（mm） |  | 10 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 56
|  |  |  | Uの値 |  | 62 | ﾘﾝｸ垂直の場合下記の値を代入する。それ以外はｶﾀﾛｸﾞ寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 57
|  |  |  | U1の値 |  | 58 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 58
|  |  |  | Qの値 |  | 220 | ｱｰﾑの寸法 | [6 empty] | 180°以上 | 180 | 59
|  |  |  | Ｔの値 |  | 218 | [7 empty] | 180°以上 | 180 | 60
[13 empty] | Ver.1.0 | 180°以上 | 180 | 61
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 62
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 63
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 64
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 65
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 66
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 67
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 68
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 69
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 70
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 71
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 72
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 73
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 74
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 75
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 76
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 77
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 78
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 79
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 80
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 81
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 82
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 83
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 84
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 85
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 86
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 87
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 88
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 89
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 90
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 91
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 92
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 93
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 94
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 95
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 96
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 97
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 98
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 99
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 100
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 101
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 102
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 103
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 104
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 105
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 106
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 107
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 108
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 109
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 110
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 111
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 112
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 113
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 114
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 115
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 116
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 117
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 118
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 119
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 120
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 121
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 122
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 123
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 124
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 125
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 126
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 127
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 128
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 129
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 130
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 131
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 132
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 133
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 134
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 135
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 136
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 137
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 138
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 139
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 140
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 141
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 142
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 143
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 144
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 145
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 146
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 147
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 148
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 149
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 150
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 151
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 152
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 153
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 154
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 155
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 156
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 157
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 158
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 159
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 160
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 161
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 162
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 163
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 164
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 165
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 166
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 167
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 168
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 169
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 170
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 171
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 172
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 173
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 174
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 175
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 176
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 177
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 178
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 179
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 180
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 181
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 182
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 183
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 184
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 185
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 186
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 187
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 188
[14 empty] | 180°以上 | 180 | 189
[14 empty] | 180°以上 | 166 | 190
[14 empty] | 166.0452 | 158 | 191
[14 empty] | 158.2774 | 154 | 192
[14 empty] | 154.38 | 151 | 193
[14 empty] | 151.3912 | 149 | 194
[14 empty] | 148.8816 | 147 | 195
[14 empty] | 146.6812 | 145 | 196
[14 empty] | 144.702 | 143 | 197
[14 empty] | 142.8914 | 141 | 198
[14 empty] | 141.2148 | 140 | 199
[14 empty] | 139.6482 | 138 | 200
[14 empty] | 138.174 | 137 | 201
[14 empty] | 136.779 | 135 | 202
[14 empty] | 135.4527 | 134 | 203
[14 empty] | 134.1869 | 133 | 204
[14 empty] | 132.975 | 132 | 205
[14 empty] | 131.8113 | 131 | 206
[14 empty] | 130.6912 | 130 | 207
[14 empty] | 129.6108 | 129 | 208
[14 empty] | 128.5667 | 128 | 209
[14 empty] | 127.556 | 127 | 210
[14 empty] | 126.5762 | 126 | 211
[14 empty] | 125.6251 | 125 | 212
[14 empty] | 124.7006 | 124 | 213
[14 empty] | 123.8011 | 123 | 214
[14 empty] | 122.9249 | 122 | 215
[14 empty] | 122.0707 | 121 | 216
[14 empty] | 121.2372 | 120 | 217
[14 empty] | 120.4233 | 120 | 218
[14 empty] | 119.6278 | 119 | 219
[14 empty] | 118.8499 | 118 | 220
[14 empty] | 118.0887 | 117 | 221
[14 empty] | 117.3433 | 117 | 222
[14 empty] | 116.6131 | 116 | 223
[14 empty] | 115.8974 | 115 | 224
[14 empty] | 115.1954 | 115 | 225
[14 empty] | 114.5067 | 114 | 226
[14 empty] | 113.8307 | 113 | 227
[14 empty] | 113.1669 | 113 | 228
[14 empty] | 112.5148 | 112 | 229
[14 empty] | 111.8739 | 111 | 230
[14 empty] | 111.2439 | 111 | 231
[14 empty] | 110.6243 | 110 | 232
[14 empty] | 110.0148 | 109 | 233
[14 empty] | 109.4151 | 109 | 234
[14 empty] | 108.8247 | 108 | 235
[14 empty] | 108.2434 | 108 | 236
[14 empty] | 107.671 | 107 | 237
[14 empty] | 107.107 | 107 | 238
[14 empty] | 106.5514 | 106 | 239
[14 empty] | 106.0037 | 105 | 240
[14 empty] | 105.4638 | 105 | 241
[14 empty] | 104.9315 | 104 | 242
[14 empty] | 104.4065 | 104 | 243
[14 empty] | 103.8886 | 103 | 244
[14 empty] | 103.3777 | 103 | 245
[14 empty] | 102.8734 | 102 | 246
[14 empty] | 102.3758 | 102 | 247
[14 empty] | 101.8846 | 101 | 248
[14 empty] | 101.3995 | 101 | 249
[14 empty] | 100.9206 | 100 | 250
[14 empty] | 100.4476 | 100 | 251
[14 empty] | 99.9803 | 100 | 252
[14 empty] | 99.5187 | 99 | 253
[14 empty] | 99.0626 | 99 | 254
[14 empty] | 98.6119 | 98 | 255
[14 empty] | 98.1664 | 98 | 256
[14 empty] | 97.7261 | 97 | 257
[14 empty] | 97.2908 | 97 | 258
[14 empty] | 96.8603 | 96 | 259
[14 empty] | 96.4347 | 96 | 260
[14 empty] | 96.0138 | 96 | 261
[14 empty] | 95.5975 | 95 | 262
[14 empty] | 95.1857 | 95 | 263
[14 empty] | 94.7783 | 94 | 264
[14 empty] | 94.3753 | 94 | 265
[14 empty] | 93.9764 | 94 | 266
[14 empty] | 93.5817 | 93 | 267
[14 empty] | 93.1911 | 93 | 268
[14 empty] | 92.8045 | 92 | 269
[14 empty] | 92.4218 | 92 | 270
[14 empty] | 92.0429 | 92 | 271
[14 empty] | 91.6678 | 91 | 272
[14 empty] | 91.2964 | 91 | 273
[14 empty] | 90.9286 | 91 | 274
[14 empty] | 90.5644 | 90 | 275
[14 empty] | 90.2037 | 90 | 276
[14 empty] | 89.8465 | 89 | 277
[14 empty] | 89.4926 | 89 | 278
[14 empty] | 89.142 | 89 | 279
[14 empty] | 88.7947 | 88 | 280
[14 empty] | 88.4506 | 88 | 281
[14 empty] | 88.1097 | 88 | 282
[14 empty] | 87.7719 | 87 | 283
[14 empty] | 87.4371 | 87 | 284
[14 empty] | 87.1053 | 87 | 285
[14 empty] | 86.7765 | 86 | 286
[14 empty] | 86.4506 | 86 | 287
[14 empty] | 86.1275 | 86 | 288
[14 empty] | 85.8073 | 85 | 289
[14 empty] | 85.4898 | 85 | 290
[14 empty] | 85.1751 | 85 | 291
[14 empty] | 84.863 | 85 | 292
[14 empty] | 84.5536 | 84 | 293
[14 empty] | 84.2468 | 84 | 294
[14 empty] | 83.9426 | 84 | 295
[14 empty] | 83.6409 | 83 | 296
[14 empty] | 83.3416 | 83 | 297
[14 empty] | 83.0449 | 83 | 298
[14 empty] | 82.7505 | 82 | 299
[14 empty] | 82.4586 | 82 | 300
[14 empty] | 82.169 | 82 | 301
[14 empty] | 81.8817 | 82 | 302
[14 empty] | 81.5967 | 81 | 303
[14 empty] | 81.3139 | 81 | 304
[14 empty] | 81.0334 | 81 | 305
[14 empty] | 80.7551 | 80 | 306
[14 empty] | 80.4789 | 80 | 307
[14 empty] | 80.2048 | 80 | 308
[14 empty] | 79.9329 | 80 | 309
[14 empty] | 79.6631 | 79 | 310
[14 empty] | 79.3952 | 79 | 311
[14 empty] | 79.1295 | 79 | 312
[14 empty] | 78.8657 | 79 | 313
[14 empty] | 78.6039 | 78 | 314
[14 empty] | 78.344 | 78 | 315
[14 empty] | 78.086 | 78 | 316
[14 empty] | 77.83 | 78 | 317
[14 empty] | 77.5758 | 77 | 318
[14 empty] | 77.3235 | 77 | 319
[14 empty] | 77.073 | 77 | 320
[14 empty] | 76.8243 | 77 | 321
[14 empty] | 76.5773 | 76 | 322
[14 empty] | 76.3322 | 76 | 323
[14 empty] | 76.0887 | 76 | 324
[14 empty] | 75.847 | 76 | 325
[14 empty] | 75.607 | 75 | 326
[14 empty] | 75.3687 | 75 | 327
[14 empty] | 75.132 | 75 | 328
[14 empty] | 74.897 | 75 | 329
[14 empty] | 74.6636 | 74 | 330
[14 empty] | 74.4317 | 74 | 331
[14 empty] | 74.2015 | 74 | 332
[14 empty] | 73.9728 | 74 | 333
[14 empty] | 73.7457 | 74 | 334
[14 empty] | 73.5201 | 73 | 335
[14 empty] | 73.296 | 73 | 336
[14 empty] | 73.0734 | 73 | 337
[14 empty] | 72.8523 | 73 | 338
[14 empty] | 72.6326 | 72 | 339
[14 empty] | 72.4144 | 72 | 340
[14 empty] | 72.1976 | 72 | 341
[14 empty] | 71.9822 | 72 | 342
[14 empty] | 71.7683 | 72 | 343
[14 empty] | 71.5557 | 71 | 344
[14 empty] | 71.3444 | 71 | 345
[14 empty] | 71.1346 | 71 | 346
[14 empty] | 70.926 | 71 | 347
[14 empty] | 70.7188 | 71 | 348
[14 empty] | 70.5129 | 70 | 349
[14 empty] | 70.3083 | 70 | 350
[14 empty] | 70.105 | 70 | 351
[14 empty] | 69.903 | 70 | 352
[14 empty] | 69.7022 | 70 | 353
[14 empty] | 69.5026 | 69 | 354
[14 empty] | 69.3043 | 69 | 355
[14 empty] | 69.1072 | 69 | 356
[14 empty] | 68.9113 | 69 | 357
[14 empty] | 68.7166 | 69 | 358
[14 empty] | 68.5231 | 68 | 359
[14 empty] | 68.3308 | 68 | 360
[14 empty] | 68.1396 | 68 | 361
[14 empty] | 67.9496 | 68 | 362
[14 empty] | 67.7607 | 68 | 363
[14 empty] | 67.5729 | 67 | 364
[14 empty] | 67.3863 | 67 | 365
[14 empty] | 67.2007 | 67 | 366
[14 empty] | 67.0163 | 67 | 367
[14 empty] | 66.8329 | 67 | 368
[14 empty] | 66.6506 | 66 | 369
[14 empty] | 66.4694 | 66 | 370
[14 empty] | 66.2892 | 66 | 371
[14 empty] | 66.11 | 66 | 372
[14 empty] | 65.9319 | 66 | 373
[14 empty] | 65.7548 | 66 | 374
[14 empty] | 65.5787 | 65 | 375
[14 empty] | 65.4037 | 65 | 376
[14 empty] | 65.2296 | 65 | 377
[14 empty] | 65.0565 | 65 | 378
[14 empty] | 64.8844 | 65 | 379
[14 empty] | 64.7132 | 65 | 380
[14 empty] | 64.543 | 64 | 381
[14 empty] | 64.3738 | 64 | 382
[14 empty] | 64.2055 | 64 | 383
[14 empty] | 64.0381 | 64 | 384
[14 empty] | 63.8717 | 64 | 385
[14 empty] | 63.7062 | 64 | 386
[14 empty] | 63.5416 | 63 | 387
[14 empty] | 63.3779 | 63 | 388
[14 empty] | 63.215 | 63 | 389
[14 empty] | 63.0531 | 63 | 390
[14 empty] | 62.892 | 63 | 391
[14 empty] | 62.7318 | 63 | 392
[14 empty] | 62.5725 | 62 | 393
[14 empty] | 62.414 | 62 | 394
[14 empty] | 62.2564 | 62 | 395
[14 empty] | 62.0996 | 62 | 396
[14 empty] | 61.9437 | 62 | 397
[14 empty] | 61.7885 | 62 | 398
[14 empty] | 61.6342 | 61 | 399
[14 empty] | 61.4807 | 61 | 400
[14 empty] | 61.328 | 61 | 401
[14 empty] | 61.1761 | 61 | 402
[14 empty] | 61.025 | 61 | 403
[14 empty] | 60.8747 | 61 | 404
[14 empty] | 60.7251 | 61 | 405
[14 empty] | 60.5764 | 60 | 406
[14 empty] | 60.4284 | 60 | 407
[14 empty] | 60.2811 | 60 | 408
[14 empty] | 60.1346 | 60 | 409
[14 empty] | 59.9889 | 60 | 410
[14 empty] | 59.8439 | 60 | 411
[14 empty] | 59.6996 | 60 | 412
[14 empty] | 59.556 | 59 | 413
[14 empty] | 59.4132 | 59 | 414
[14 empty] | 59.2711 | 59 | 415
[14 empty] | 59.1297 | 59 | 416
[14 empty] | 58.989 | 59 | 417
[14 empty] | 58.8491 | 59 | 418
[14 empty] | 58.7098 | 59 | 419
[14 empty] | 58.5712 | 58 | 420
[14 empty] | 58.4333 | 58 | 421
[14 empty] | 58.296 | 58 | 422
[14 empty] | 58.1594 | 58 | 423
[14 empty] | 58.0235 | 58 | 424
[14 empty] | 57.8883 | 58 | 425
[14 empty] | 57.7537 | 58 | 426
[14 empty] | 57.6198 | 57 | 427
[14 empty] | 57.4865 | 57 | 428
[14 empty] | 57.3539 | 57 | 429
[14 empty] | 57.2219 | 57 | 430
[14 empty] | 57.0905 | 57 | 431
[14 empty] | 56.9598 | 57 | 432
[14 empty] | 56.8297 | 57 | 433
[14 empty] | 56.7002 | 57 | 434
[14 empty] | 56.5713 | 56 | 435
[14 empty] | 56.4431 | 56 | 436
[14 empty] | 56.3154 | 56 | 437
[14 empty] | 56.1883 | 56 | 438
[14 empty] | 56.0619 | 56 | 439
[14 empty] | 55.936 | 56 | 440
[14 empty] | 55.8107 | 56 | 441
[14 empty] | 55.686 | 56 | 442
[14 empty] | 55.5619 | 55 | 443
[14 empty] | 55.4383 | 55 | 444
[14 empty] | 55.3154 | 55 | 445
[14 empty] | 55.1929 | 55 | 446
[14 empty] | 55.0711 | 55 | 447
[14 empty] | 54.9498 | 55 | 448
[14 empty] | 54.8291 | 55 | 449
[14 empty] | 54.7089 | 55 | 450
[14 empty] | 54.5892 | 54 | 451
[14 empty] | 54.4701 | 54 | 452
[14 empty] | 54.3516 | 54 | 453
[14 empty] | 54.2335 | 54 | 454
[14 empty] | 54.116 | 54 | 455
[14 empty] | 53.9991 | 54 | 456
[14 empty] | 53.8826 | 54 | 457
[14 empty] | 53.7667 | 54 | 458
[14 empty] | 53.6513 | 54 | 459
[14 empty] | 53.5364 | 53 | 460
[14 empty] | 53.422 | 53 | 461
[14 empty] | 53.3081 | 53 | 462
[14 empty] | 53.1947 | 53 | 463
[14 empty] | 53.0818 | 53 | 464
[14 empty] | 52.9695 | 53 | 465
[14 empty] | 52.8576 | 53 | 466
[14 empty] | 52.7462 | 53 | 467
[14 empty] | 52.6352 | 53 | 468
[14 empty] | 52.5248 | 52 | 469
[14 empty] | 52.4148 | 52 | 470
[14 empty] | 52.3053 | 52 | 471
[14 empty] | 52.1963 | 52 | 472
[14 empty] | 52.0878 | 52 | 473
[14 empty] | 51.9797 | 52 | 474
[14 empty] | 51.8721 | 52 | 475
[14 empty] | 51.7649 | 52 | 476
[14 empty] | 51.6582 | 52 | 477
[14 empty] | 51.552 | 51 | 478
[14 empty] | 51.4462 | 51 | 479
[14 empty] | 51.3408 | 51 | 480
[14 empty] | 51.2359 | 51 | 481
[14 empty] | 51.1314 | 51 | 482
[14 empty] | 51.0274 | 51 | 483
[14 empty] | 50.9238 | 51 | 484
[14 empty] | 50.8207 | 51 | 485
[14 empty] | 50.7179 | 51 | 486
[14 empty] | 50.6156 | 51 | 487
[14 empty] | 50.5138 | 50 | 488
[14 empty] | 50.4123 | 50 | 489
[14 empty] | 50.3113 | 50 | 490
[14 empty] | 50.2107 | 50 | 491
[14 empty] | 50.1105 | 50 | 492
[14 empty] | 50.0107 | 50 | 493
[14 empty] | 49.9113 | 50 | 494
[14 empty] | 49.8123 | 50 | 495
[14 empty] | 49.7137 | 50 | 496
[14 empty] | 49.6156 | 50 | 497
[14 empty] | 49.5178 | 49 | 498
[14 empty] | 49.4204 | 49 | 499
[14 empty] | 49.3234 | 49 | 500
[14 empty] | 49.2268 | 49
49.1306
4
62
218
45
190
210
180
76
40
220
30
263
7
10
50
18
58
①「機種名」をプルダウンで選択してください。カタログ値が自動入力されます。 ② 黄色のセルに数値を入力してください。（赤色は入力できません） ※「開き角度NG」が表示されますとこの角度まで開扉できません。 ③ 希望の実用開き角度を入力してください。 ④「リンクまたはアームが扉に接触します」が表示されましたら、最寄りの営業所までお問合せ願います。