## 7_GS_C90
| No.7 リョービドアクローザジオプロシリーズ（スタンダードタイプ）90°（中心吊り） | [13 empty] | P | ドア厚 | S | T | Q | V | U U1+U2 | U1 | U2 | R | a | b | c | d | e | f | ｇ
① | 機種名 | GD-4V 90 | [10 empty] | 53 | GD-4V 90 |  |  | 52 | 188 | 180 | 30 |  | 22 | 3 | 140 | 120 | 190 | 220 | 40
| 実用開き角度(°) | 90.2023 | [6 empty] | 参考(各寸法の説明) | 制限角度 |  | Tの値
[9 empty] | Ｐ寸法 ：吊元中心から本体取付面までの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 1
| ドア厚(mm) | 40 | [6 empty] | Ｓ寸法 ：本体軸中心からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 2
② | Pの値(mm) | 20 | [6 empty] | Ｔ寸法 ：吊元中心から本体ｱｰﾑ取付軸中心までの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 3
| U2の値(mm) | 3 | [6 empty] | Ｑ寸法 ：アームの長さ(固定)（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 4
| U2：本体取付面からブラケット端面までの長さ | [7 empty] | Ｕ寸法 ：本体取付面からブラケット中心までの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 5
③ | 実用開き角度(°) | 90 | [6 empty] | Ｕ１寸法：ブラケット取付面からブラケット軸中心までの長さ(固定)（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 6
[9 empty] | Ｕ２寸法：ブラケット取付面から本体取付面までの長さ(後チリ寸法)（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 7
[9 empty] | Ｖ寸法 ：取付面から本体軸中心までの長さ(ｍｍ） | 180以上 | 180 | 8
[9 empty] | Ｒ寸法 ：リンクの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 9
[9 empty] | ａ寸法 ：吊元中心から直近の取付板ビスまでの長さ(ｍｍ） | 180以上 | 180 | 10
[9 empty] | ｂ寸法 ：本体取付板取付ビス左右間の長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 11
[9 empty] | ｃ寸法 ：吊元中心から直近のブラケット取付ビスまでの長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 12
[9 empty] | ｄ寸法 ：ブラケット取付ビスの左右間の長さ（ｍｍ） | 180以上 | 180 | 13
[7 empty] | ψ1の値 | -0.19321 |  | 180以上 | 180 | 14
|  |  | 下記①～③に従い、入力してください。 |  |  |  | ψ2の値 | -0.27384 |  | 180以上 | 180 | 15
[7 empty] | L1の値 | 184.8892 |  | 180以上
|  |  | ① 機種名を選択してください |  |  |  | L2の値 | 234.3608 |  | 180以上 | 180 | 41
|  |  | ⇒※必ず選択してください。選択するとカタログ値が自動入力されます。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 42
[7 empty] | L3の値 | 320 |  | 180以上 | 180 | 43
[7 empty] | 開き角度 | 94.2023 |  | 180以上 | 180 | 44
[10 empty] | 180以上 | 180 | 45
|  |  | ② 制限角度とドア厚を入力してください。 | [6 empty] | 180以上
|  |  | ⇒自動計算により、最適な納まり位置を上部に示します。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 23
|  |  | ⇒計算がエラー(#N/A)となる場合は制限角度を小さく変更してください | [6 empty] | 180以上 | 180 | 24
[10 empty] | 180以上 | 180 | 25
[10 empty] | 180以上 | 180 | 26
[10 empty] | 180以上 | 180 | 27
[10 empty] | 180以上 | 180 | 28
|  |  | ③ 各種納まり寸法から制限角度を確認したい方は、下の欄に数値を入力してください。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 29
|  |  | ⇒初期はカタログ値が入力されています。変更する場合は上書き入力してください。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 30
|  |  | ⇒自動計算により、納まり位置を上部に示します。 | [6 empty] | 180以上 | 180 | 31
[10 empty] | 180以上 | 180 | 32
|  |  |  | Pの値 | 20 | ⇒上図を参照して寸法を入力してください(mm)(ドア厚の１／２を入力済) |  |  |  | 180以上 | 180 | 33
|  |  |  | Sの値 | 52 | ⇒カタログ値自動入力 |  |  |  | 180以上 | 180 | 34
|  |  |  | Tの値 | 178 | ⇒②の制限角度を入力されている場合、”Ｔの値”を自動入力 |  |  |  | 180以上 | 180 | 35
|  |  |  | U2の値 | 3 | ⇒後ﾁﾘ寸法（ドアとブラケットの間隔）を入力してください(一般的な数値入力済) |  |  |  | 180以上 | 180 | 36
|  |  |  | Vの値 | 30 | ⇒カタログ値自動入力 背板等がある場合、厚みをプラス |  |  |  | 180以上 | 180 | 37
|  |  |  | Rの値 | 140 | ⇒下記のリンク垂直の値を参照し入力してください。 |  |  |  | 180以上 | 180 | 38
|  |  |  | Rの値ﾘﾝｸ垂直(mm) | 177.3253 | ⇒リンク垂直時の長さ計算値 |  |  |  | 180以上 | 180 | 39
[6 empty] | ⇒初期ねじりが６度以下もしくはリンク短い場合「取付不可」となります。 |  |  |  | 180以上 | 180 | 40
[6 empty] | ⇒計算結果（実用開き角度） |  |  | Ver.1.0 | 180以上 | 180 | 46
[10 empty] | 180以上 | 180 | 47
|  |  |  | aの値（mm） | 110 | ⇒Ｔの値により自動計算 |  |  |  | 180以上 | 180 | 48
|  |  |  | ｂの値（mm） | 190 | ⇒カタログ値自動入力 |  |  |  | 180以上 | 180 | 49
|  |  |  | ｃの値（mm） | 210 | ⇒Ｔの値により自動計算 |  |  |  | 180以上 | 180 | 50
|  |  |  | ｄの値（mm） | 40 | ⇒カタログ値自動入力 |  |  |  | 180以上 | 180 | 51
|  |  |  | Ｔの値 | 178 | ⇒計算結果 |  |  |  | 180以上 | 180 | 52
|  |  |  | Qの値 | 180 | ⇒カタログ値自動入力(固定) |  |  |  | 180以上 | 180 | 53
|  |  |  | Uの値 | 25 | ⇒Ｕ１+Ｕ２ |  |  |  | 180以上 | 180 | 54
|  |  |  | U1の値 | 22 | ⇒カタログ値自動入力(固定) |  |  |  | 180以上 | 180 | 55
[10 empty] | 180以上 | 180 | 56
[10 empty] | 180以上 | 180 | 57
[10 empty] | 180以上 | 180 | 58
[10 empty] | 180以上 | 180 | 59
[10 empty] | 180以上 | 180 | 60
[10 empty] | 180以上 | 180 | 61
[10 empty] | 180以上 | 180 | 62
[10 empty] | 180以上 | 180 | 63
[10 empty] | 180以上 | 180 | 64
[10 empty] | 180以上 | 180 | 65
[10 empty] | 180以上 | 180 | 66
[10 empty] | 180以上 | 180 | 67
[10 empty] | 180以上 | 180 | 68
[10 empty] | 180以上 | 180 | 69
[10 empty] | 180以上 | 180 | 70
[10 empty] | 180以上 | 180 | 71
[10 empty] | 180以上 | 180 | 72
[10 empty] | 180以上 | 180 | 73
[10 empty] | 180以上 | 180 | 74
[10 empty] | 180以上 | 180 | 75
[10 empty] | 180以上 | 180 | 76
[10 empty] | 180以上 | 180 | 77
[10 empty] | 180以上 | 180 | 78
[10 empty] | 180以上 | 180 | 79
[10 empty] | 180以上 | 180 | 80
[10 empty] | 180以上 | 180 | 81
[10 empty] | 180以上 | 180 | 82
[10 empty] | 180以上 | 180 | 83
[10 empty] | 180以上 | 180 | 84
[10 empty] | 180以上 | 180 | 85
[10 empty] | 180以上 | 180 | 86
[10 empty] | 180以上 | 180 | 87
[10 empty] | 180以上 | 180 | 88
[10 empty] | 180以上 | 180 | 89
[10 empty] | 180以上 | 180 | 90
[10 empty] | 180以上 | 180 | 91
[10 empty] | 180以上 | 180 | 92
[10 empty] | 180以上 | 180 | 93
[10 empty] | 180以上 | 180 | 94
[10 empty] | 180以上 | 180 | 95
[10 empty] | 180以上 | 180 | 96
[10 empty] | 180以上 | 180 | 97
[10 empty] | 180以上 | 180 | 98
[10 empty] | 180以上 | 180 | 99
[10 empty] | 180以上 | 180 | 100
[10 empty] | 180以上 | 180 | 101
[10 empty] | 180以上 | 180 | 102
[10 empty] | 180以上 | 180 | 103
[10 empty] | 180以上 | 180 | 104
[10 empty] | 180以上 | 180 | 105
[10 empty] | 180以上 | 180 | 106
[10 empty] | 180以上 | 180 | 107
[10 empty] | 180以上 | 180 | 108
[10 empty] | 180以上 | 180 | 109
[10 empty] | 180以上 | 180 | 110
[10 empty] | 180以上 | 180 | 111
[10 empty] | 180以上 | 180 | 112
[10 empty] | 180以上 | 180 | 113
[10 empty] | 180以上 | 180 | 114
[10 empty] | 180以上 | 180 | 115
[10 empty] | 180以上 | 180 | 116
[10 empty] | 180以上 | 180 | 117
[10 empty] | 180以上 | 180 | 118
[10 empty] | 180以上 | 180 | 119
[10 empty] | 180以上 | 180 | 120
[10 empty] | 180以上 | 180 | 121
[10 empty] | 180以上 | 180 | 122
[10 empty] | 180以上 | 180 | 123
[10 empty] | 180以上 | 180 | 124
[10 empty] | 180以上 | 180 | 125
[10 empty] | 180以上 | 180 | 126
[10 empty] | 163.2107 | 163 | 127
[10 empty] | 156.9997 | 157 | 128
[10 empty] | 152.703 | 153 | 129
[10 empty] | 149.2312 | 149 | 130
[10 empty] | 146.2524 | 146 | 131
[10 empty] | 143.6117 | 144 | 132
[10 empty] | 141.2221 | 141 | 133
[10 empty] | 139.0288 | 139 | 134
[10 empty] | 136.9943 | 137 | 135
[10 empty] | 135.0922 | 135 | 136
[10 empty] | 133.3025 | 133 | 137
[10 empty] | 131.6098 | 132 | 138
[10 empty] | 130.0021 | 130 | 139
[10 empty] | 128.4697 | 128 | 140
[10 empty] | 127.0046 | 127 | 141
[10 empty] | 125.6001 | 126 | 142
[10 empty] | 124.2506 | 124 | 143
[10 empty] | 122.9512 | 123 | 144
[10 empty] | 121.698 | 122 | 145
[10 empty] | 120.4872 | 120 | 146
[10 empty] | 119.3158 | 119 | 147
[10 empty] | 118.181 | 118 | 148
[10 empty] | 117.0803 | 117 | 149
[10 empty] | 116.0115 | 116 | 150
[10 empty] | 114.9726 | 115 | 151
[10 empty] | 113.962 | 114 | 152
[10 empty] | 112.9779 | 113 | 153
[10 empty] | 112.019 | 112 | 154
[10 empty] | 111.0838 | 111 | 155
[10 empty] | 110.1712 | 110 | 156
[10 empty] | 109.2801 | 109 | 157
[10 empty] | 108.4094 | 108 | 158
[10 empty] | 107.5582 | 108 | 159
[10 empty] | 106.7257 | 107 | 160
[10 empty] | 105.9109 | 106 | 161
[10 empty] | 105.1131 | 105 | 162
[10 empty] | 104.3316 | 104 | 163
[10 empty] | 103.5658 | 104 | 164
[10 empty] | 102.8151 | 103 | 165
[10 empty] | 102.0788 | 102 | 166
[10 empty] | 101.3565 | 101 | 167
[10 empty] | 100.6476 | 101 | 168
[10 empty] | 99.9516 | 100 | 169
[10 empty] | 99.2681 | 99 | 170
[10 empty] | 98.5966 | 99 | 171
[10 empty] | 97.9368 | 98 | 172
[10 empty] | 97.2882 | 97 | 173
[10 empty] | 96.6506 | 97 | 174
[10 empty] | 96.0235 | 96 | 175
[10 empty] | 95.4066 | 95 | 176
[10 empty] | 94.7996 | 95 | 177
[10 empty] | 94.2023 | 94 | 178
[10 empty] | 93.6143 | 94 | 179
[10 empty] | 93.0353 | 93 | 180
[10 empty] | 92.4652 | 92 | 181
[10 empty] | 91.9036 | 92 | 182
[10 empty] | 91.3504 | 91 | 183
[10 empty] | 90.8052 | 91 | 184
[10 empty] | 90.2679 | 90 | 185
[10 empty] | 89.7383 | 90 | 186
[10 empty] | 89.2162 | 89 | 187
[10 empty] | 88.7013 | 89 | 188
[10 empty] | 88.1936 | 88 | 189
[10 empty] | 87.6928 | 88 | 190
[10 empty] | 87.1987 | 87 | 191
[10 empty] | 86.7113 | 87 | 192
[10 empty] | 86.2302 | 86 | 193
[10 empty] | 85.7555 | 86 | 194
[10 empty] | 85.2869 | 85 | 195
[10 empty] | 84.8243 | 85 | 196
[10 empty] | 84.3676 | 84 | 197
[10 empty] | 83.9166 | 84 | 198
[10 empty] | 83.4712 | 83 | 199
[10 empty] | 83.0313 | 83 | 200
[10 empty] | 82.5967 | 83 | 201
[10 empty] | 82.1674 | 82 | 202
[10 empty] | 81.7433 | 82 | 203
[10 empty] | 81.3242 | 81 | 204
[10 empty] | 80.91 | 81 | 205
[10 empty] | 80.5006 | 81 | 206
[10 empty] | 80.096 | 80 | 207
[10 empty] | 79.696 | 80 | 208
[10 empty] | 79.3006 | 79 | 209
[10 empty] | 78.9096 | 79 | 210
[10 empty] | 78.523 | 79 | 211
[10 empty] | 78.1406 | 78 | 212
[10 empty] | 77.7625 | 78 | 213
[10 empty] | 77.3885 | 77 | 214
[10 empty] | 77.0186 | 77 | 215
[10 empty] | 76.6526 | 77 | 216
[10 empty] | 76.2906 | 76 | 217
[10 empty] | 75.9324 | 76 | 218
[10 empty] | 75.5779 | 76 | 219
[10 empty] | 75.2271 | 75 | 220
[10 empty] | 74.88 | 75 | 221
[10 empty] | 74.5364 | 75 | 222
[10 empty] | 74.1964 | 74 | 223
[10 empty] | 73.8598 | 74 | 224
[10 empty] | 73.5266 | 74 | 225
[10 empty] | 73.1967 | 73 | 226
[10 empty] | 72.87 | 73 | 227
[10 empty] | 72.5467 | 73 | 228
[10 empty] | 72.2264 | 72 | 229
[10 empty] | 71.9093 | 72 | 230
[10 empty] | 71.5953 | 72 | 231
[10 empty] | 71.2842 | 71 | 232
[10 empty] | 70.9762 | 71 | 233
[10 empty] | 70.671 | 71 | 234
[10 empty] | 70.3688 | 70 | 235
[10 empty] | 70.0693 | 70 | 236
[10 empty] | 69.7727 | 70 | 237
[10 empty] | 69.4788 | 69 | 238
[10 empty] | 69.1876 | 69 | 239
[10 empty] | 68.899 | 69 | 240
[10 empty] | 68.6131 | 69 | 241
[10 empty] | 68.3298 | 68 | 242
[10 empty] | 68.049 | 68 | 243
[10 empty] | 67.7707 | 68 | 244
[10 empty] | 67.4949 | 67 | 245
[10 empty] | 67.2215 | 67 | 246
[10 empty] | 66.9505 | 67 | 247
[10 empty] | 66.6819 | 67 | 248
[10 empty] | 66.4156 | 66 | 249
[10 empty] | 66.1516 | 66 | 250
[10 empty] | 65.8898 | 66 | 251
[10 empty] | 65.6303 | 66 | 252
[10 empty] | 65.373 | 65 | 253
[10 empty] | 65.1179 | 65 | 254
[10 empty] | 64.8649 | 65 | 255
[10 empty] | 64.614 | 65 | 256
[10 empty] | 64.3652 | 64 | 257
[10 empty] | 64.1185 | 64 | 258
[10 empty] | 63.8738 | 64 | 259
[10 empty] | 63.6311 | 64 | 260
[10 empty] | 63.3904 | 63 | 261
[10 empty] | 63.1516 | 63 | 262
[10 empty] | 62.9147 | 63 | 263
[10 empty] | 62.6798 | 63 | 264
[10 empty] | 62.4467 | 62 | 265
[10 empty] | 62.2154 | 62 | 266
[10 empty] | 61.986 | 62 | 267
[10 empty] | 61.7584 | 62 | 268
[10 empty] | 61.5326 | 62 | 269
[10 empty] | 61.3085 | 61 | 270
[10 empty] | 61.0862 | 61 | 271
[10 empty] | 60.8656 | 61 | 272
[10 empty] | 60.6466 | 61 | 273
[10 empty] | 60.4294 | 60 | 274
[10 empty] | 60.2138 | 60 | 275
[10 empty] | 59.9998 | 60 | 276
[10 empty] | 59.7874 | 60 | 277
[10 empty] | 59.5767 | 60 | 278
[10 empty] | 59.3675 | 59 | 279
[10 empty] | 59.1598 | 59 | 280
[10 empty] | 58.9537 | 59 | 281
[10 empty] | 58.7492 | 59 | 282
[10 empty] | 58.5461 | 59 | 283
[10 empty] | 58.3445 | 58 | 284
[10 empty] | 58.1443 | 58 | 285
[10 empty] | 57.9456 | 58 | 286
[10 empty] | 57.7484 | 58 | 287
[10 empty] | 57.5526 | 58 | 288
[10 empty] | 57.3581 | 57 | 289
[10 empty] | 57.1651 | 57 | 290
[10 empty] | 56.9734 | 57 | 291
[10 empty] | 56.783 | 57 | 292
[10 empty] | 56.594 | 57 | 293
[10 empty] | 56.4063 | 56 | 294
[10 empty] | 56.22 | 56 | 295
[10 empty] | 56.0349 | 56 | 296
[10 empty] | 55.8511 | 56 | 297
[10 empty] | 55.6686 | 56 | 298
[10 empty] | 55.4873 | 55 | 299
[10 empty] | 55.3072 | 55 | 300
[10 empty] | 55.1284 | 55 | 301
[10 empty] | 54.9508 | 55 | 302
[10 empty] | 54.7744 | 55 | 303
[10 empty] | 54.5992 | 55 | 304
[10 empty] | 54.4251 | 54 | 305
[10 empty] | 54.2522 | 54 | 306
[10 empty] | 54.0805 | 54 | 307
[10 empty] | 53.9099 | 54 | 308
[10 empty] | 53.7404 | 54 | 309
[10 empty] | 53.572 | 54 | 310
[10 empty] | 53.4048 | 53 | 311
[10 empty] | 53.2386 | 53 | 312
[10 empty] | 53.0735 | 53 | 313
[10 empty] | 52.9095 | 53 | 314
[10 empty] | 52.7465 | 53 | 315
[10 empty] | 52.5846 | 53 | 316
[10 empty] | 52.4237 | 52 | 317
[10 empty] | 52.2638 | 52 | 318
[10 empty] | 52.105 | 52 | 319
[10 empty] | 51.9471 | 52 | 320
[10 empty] | 51.7903 | 52 | 321
[10 empty] | 51.6344 | 52 | 322
[10 empty] | 51.4795 | 51 | 323
[10 empty] | 51.3256 | 51 | 324
[10 empty] | 51.1726 | 51 | 325
[10 empty] | 51.0206 | 51 | 326
[10 empty] | 50.8695 | 51 | 327
[10 empty] | 50.7194 | 51 | 328
[10 empty] | 50.5701 | 51 | 329
[10 empty] | 50.4218 | 50 | 330
[10 empty] | 50.2744 | 50 | 331
[10 empty] | 50.1279 | 50 | 332
[10 empty] | 49.9822 | 50 | 333
[10 empty] | 49.8375 | 50 | 334
[10 empty] | 49.6936 | 50 | 335
[10 empty] | 49.5506 | 50 | 336
[10 empty] | 49.4084 | 49 | 337
[10 empty] | 49.267 | 49 | 338
[10 empty] | 49.1265 | 49 | 339
[10 empty] | 48.9869 | 49 | 340
[10 empty] | 48.848 | 49 | 341
[10 empty] | 48.71 | 49 | 342
[10 empty] | 48.5728 | 49 | 343
[10 empty] | 48.4363 | 48 | 344
[10 empty] | 48.3007 | 48 | 345
[10 empty] | 48.1659 | 48 | 346
[10 empty] | 48.0318 | 48 | 347
[10 empty] | 47.8985 | 48 | 348
[10 empty] | 47.766 | 48 | 349
[10 empty] | 47.6342 | 48 | 350
[10 empty] | 47.5032 | 48 | 351
[10 empty] | 47.3729 | 47 | 352
[10 empty] | 47.2433 | 47 | 353
[10 empty] | 47.1145 | 47 | 354
[10 empty] | 46.9864 | 47 | 355
[10 empty] | 46.859 | 47 | 356
[10 empty] | 46.7324 | 47 | 357
[10 empty] | 46.6064 | 47 | 358
[10 empty] | 46.4812 | 46 | 359
[10 empty] | 46.3566 | 46 | 360
[10 empty] | 46.2327 | 46 | 361
[10 empty] | 46.1095 | 46 | 362
[10 empty] | 45.987 | 46 | 363
[10 empty] | 45.8652 | 46 | 364
[10 empty] | 45.744 | 46 | 365
[10 empty] | 45.6235 | 46 | 366
[10 empty] | 45.5036 | 46 | 367
[10 empty] | 45.3844 | 45 | 368
[10 empty] | 45.2658 | 45 | 369
[10 empty] | 45.1479 | 45 | 370
[10 empty] | 45.0306 | 45 | 371
[10 empty] | 44.9139 | 45 | 372
[10 empty] | 44.7978 | 45 | 373
[10 empty] | 44.6824 | 45 | 374
[10 empty] | 44.5675 | 45 | 375
[10 empty] | 44.4533 | 44 | 376
[10 empty] | 44.3397 | 44 | 377
[10 empty] | 44.2266 | 44 | 378
[10 empty] | 44.1142 | 44 | 379
[10 empty] | 44.0023 | 44 | 380
[10 empty] | 43.8911 | 44 | 381
[10 empty] | 43.7804 | 44 | 382
[10 empty] | 43.6703 | 44 | 383
[10 empty] | 43.5607 | 44 | 384
[10 empty] | 43.4517 | 43 | 385
[10 empty] | 43.3433 | 43 | 386
[10 empty] | 43.2354 | 43 | 387
[10 empty] | 43.1281 | 43 | 388
[10 empty] | 43.0213 | 43 | 389
[10 empty] | 42.9151 | 43 | 390
[10 empty] | 42.8094 | 43 | 391
[10 empty] | 42.7042 | 43 | 392
[10 empty] | 42.5996 | 43 | 393
[10 empty] | 42.4955 | 42 | 394
[10 empty] | 42.3919 | 42 | 395
[10 empty] | 42.2888 | 42 | 396
[10 empty] | 42.1863 | 42 | 397
[10 empty] | 42.0842 | 42 | 398
[10 empty] | 41.9827 | 42 | 399
[10 empty] | 41.8816 | 42 | 400
[10 empty] | 41.7811 | 42 | 401
[10 empty] | 41.681 | 42 | 402
[10 empty] | 41.5815 | 42 | 403
[10 empty] | 41.4824 | 41 | 404
[10 empty] | 41.3838 | 41 | 405
[10 empty] | 41.2857 | 41 | 406
[10 empty] | 41.188 | 41 | 407
[10 empty] | 41.0909 | 41 | 408
[10 empty] | 40.9942 | 41 | 409
[10 empty] | 40.898 | 41 | 410
[10 empty] | 40.8022 | 41 | 411
[10 empty] | 40.7069 | 41 | 412
[10 empty] | 40.612 | 41 | 413
[10 empty] | 40.5176 | 41 | 414
[10 empty] | 40.4237 | 40 | 415
[10 empty] | 40.3301 | 40 | 416
[10 empty] | 40.2371 | 40 | 417
[10 empty] | 40.1444 | 40 | 418
[10 empty] | 40.0522 | 40 | 419
[10 empty] | 39.9605 | 40 | 420
[10 empty] | 39.8691 | 40 | 421
[10 empty] | 39.7782 | 40 | 422
[10 empty] | 39.6877 | 40 | 423
[10 empty] | 39.5977 | 40 | 424
[10 empty] | 39.508 | 40 | 425
[10 empty] | 39.4188 | 39 | 426
[10 empty] | 39.33 | 39 | 427
[10 empty] | 39.2416 | 39 | 428
[10 empty] | 39.1535 | 39 | 429
[10 empty] | 39.0659 | 39 | 430
[10 empty] | 38.9787 | 39 | 431
[10 empty] | 38.8919 | 39 | 432
[10 empty] | 38.8055 | 39 | 433
[10 empty] | 38.7195 | 39 | 434
[10 empty] | 38.6338 | 39 | 435
[10 empty] | 38.5486 | 39 | 436
[10 empty] | 38.4637 | 38 | 437
[10 empty] | 38.3792 | 38 | 438
[10 empty] | 38.2951 | 38 | 439
[10 empty] | 38.2114 | 38 | 440
[10 empty] | 38.128 | 38 | 441
[10 empty] | 38.045 | 38 | 442
[10 empty] | 37.9624 | 38 | 443
[10 empty] | 37.8801 | 38 | 444
[10 empty] | 37.7983 | 38 | 445
[10 empty] | 37.7167 | 38 | 446
[10 empty] | 37.6355 | 38 | 447
[10 empty] | 37.5547 | 38 | 448
[10 empty] | 37.4743 | 37 | 449
[10 empty] | 37.3941 | 37 | 450
[10 empty] | 37.3144 | 37 | 451
[10 empty] | 37.2349 | 37 | 452
[10 empty] | 37.1559 | 37 | 453
[10 empty] | 37.0771 | 37 | 454
[10 empty] | 36.9987 | 37 | 455
[10 empty] | 36.9207 | 37 | 456
[10 empty] | 36.8429 | 37 | 457
[10 empty] | 36.7656 | 37 | 458
[10 empty] | 36.6885 | 37 | 459
[10 empty] | 36.6118 | 37 | 460
[10 empty] | 36.5354 | 37 | 461
[10 empty] | 36.4593 | 36 | 462
[10 empty] | 36.3835 | 36 | 463
[10 empty] | 36.3081 | 36 | 464
[10 empty] | 36.2329 | 36 | 465
[10 empty] | 36.1581 | 36 | 466
[10 empty] | 36.0836 | 36 | 467
[10 empty] | 36.0095 | 36 | 468
[10 empty] | 35.9356 | 36 | 469
[10 empty] | 35.862 | 36 | 470
[10 empty] | 35.7888 | 36 | 471
[10 empty] | 35.7158 | 36 | 472
[10 empty] | 35.6432 | 36 | 473
[10 empty] | 35.5708 | 36 | 474
[10 empty] | 35.4988 | 35 | 475
[10 empty] | 35.427 | 35 | 476
[10 empty] | 35.3555 | 35 | 477
[10 empty] | 35.2844 | 35 | 478
[10 empty] | 35.2135 | 35 | 479
[10 empty] | 35.1429 | 35 | 480
[10 empty] | 35.0726 | 35 | 481
[10 empty] | 35.0026 | 35 | 482
[10 empty] | 34.9328 | 35 | 483
[10 empty] | 34.8634 | 35 | 484
[10 empty] | 34.7942 | 35 | 485
[10 empty] | 34.7253 | 35 | 486
[10 empty] | 34.6567 | 35 | 487
[10 empty] | 34.5884 | 35 | 488
[10 empty] | 34.5203 | 35 | 489
[10 empty] | 34.4525 | 34 | 490
[10 empty] | 34.385 | 34 | 491
[10 empty] | 34.3177 | 34 | 492
[10 empty] | 34.2507 | 34 | 493
[10 empty] | 34.184 | 34 | 494
[10 empty] | 34.1175 | 34 | 495
[10 empty] | 34.0513 | 34 | 496
[10 empty] | 33.9854 | 34 | 497
[10 empty] | 33.9197 | 34 | 498
[10 empty] | 33.8543 | 34 | 499
[10 empty] | 33.7891 | 34 | 500
178
52
20
22
180
140
30
110
190
210
40
3
25
40
①「機種名」をプルダウンで選択してください。カタログ値が自動入力されます。
② 黄色のセルに数値を入力してください。（赤色は入力できません）実用開き角度が空欄の場合、ご要望の開き角度に取付ができません。
③ ご希望の実用開き角度を入力してください。